Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

Капитальный ремонт кровли

по адресу: г.Отрадное, ул.Гагарина д.18 (6-7 подъезды)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: март 2013 г.

Сметная стоимость: 798554.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 768.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 74342.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 58-07-006 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 3.12, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 5.6, ( Н.Р. 83*0,85% = 41367.08 руб. С.П. 65*0,8% = 30297.01 руб.) | 100 м2 покрытия | 7.5 | 12265,11 943.76 | 59.38 5.93 | 532291.91 | 57899.68 | 1389.49 363.81 | 54.87 0.27 | 411.52 2.03 |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 5.85 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр 58-19-003 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.32, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 3.17, ( Н.Р. 83*0,85% = 7763.84 руб. С.П. 65*0,8% = 5686.19 руб.) | 100 м покрытия | 0.85 | 5426,62 1567.20 | 22.42 5.50 | 21317.87 | 10896.74 | 82.33 38.24 | 101.24 0.25 | 86.05 0.21 |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 0.5049 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр 58-20-003 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.33, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 3.32, ( Н.Р. 83*0,85% = 2250.91 руб. С.П. 65*0,8% = 1648.55 руб.) | 100 м | 0.34 | 5349,67 1135.94 | 15.90 3.96 | 7921.20 | 3159.28 | 23.41 11.01 | 70.25 0.18 | 23.89 0.06 |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 0.16728 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.45, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 5.67, ( Н.Р. 120*0,85*0,9% = 1891.26 руб. С.П. 65*0,8*0,85% = 904.52 руб.) | 100 м примыканий | 0.34 | 11293,92 710.77 | 142.30 28.38 | 22416.72 | 1976.79 | 312.06 78.93 | 35.50 0.71 | 12.07 0.24 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 583948 | 73932 | 1807 492 |  | 534 3 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 583948 | 73932 | 1807 492 |  | 534 3 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 73932 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 1807 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 492 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 508208 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 583948 | 73932 | 1807 492 |  | 534 3 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 53273 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 637221 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 38536 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 675757 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 121636.26 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 797393 |  |  |  |  |
| Раздел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФСЦП 311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка Индексы: к з/п рабочих: 8.18, | Тонна | 6.59346 | 32,93 4.15 | 28.78 0 | 413.59 | 223.83 | 189.76 0 | 0.58 0 | 3.82 0 |
| 2 | ФСЦП 311-01-146-2 | Мусор строительный с погрузкой вручную разгрузка Индексы: к з/п рабочих: 8.18, | Тонна | 6.59346 | 27,27 3.45 | 23.82 0 | 343.13 | 186.07 | 157.06 0 | 0.48 0 | 3.16 0 |
| 3 | ФСЦП 310-3020-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052) расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 2 | 1 тонна | 6.59346 | 17,20 0 | 17.20 0 | 113.41 | 0 | 113.41 0 | 17.20 0 | 113.41 0 |
| 4 | ФСЦП 310-3020-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052) расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 2 | 1 тонна | 6.59346 | 17,20 0 | 17.20 0 | 113.41 | 0 | 113.41 0 | 17.20 0 | 113.41 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 984 | 410 | 574 0 |  | 234 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 984 | 410 | 574 0 |  | 234 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 410 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 574 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 984 | 410 | 574 0 |  | 234 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 984 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 984 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 177.12 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 1161 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 798554 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 798554 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/