Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

Капитальный ремонт центрального отопления

жилого дома по адресу: г.Отрадное, ул.Невская д.4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Составлена в ценах на: сентябрь 2012 г.

Сметная стоимость: 790088.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 804.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 130858.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 65-01-002 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 5.55, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 2.45, ( Н.Р. 74*0,85% = 7664.23 руб. С.П. 50*0,8% = 4866.18 руб.) | 100 м трубопровода | 1.6 | 1033,84 939.61 | 13.93 3.74 | 12555.69 | 12117.21 | 123.70 48.23 | 59.62 0.17 | 95.39 0.27 |
| 2 | ТЕРр 65-01-003 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 5.42, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 2.45, ( Н.Р. 74*0,85% = 1842.42 руб. С.П. 50*0,8% = 1169.79 руб.) | 100 м трубопровода | 0.3 | 1314,32 1203.75 | 18.64 5.71 | 3008.55 | 2910.67 | 30.31 13.81 | 76.38 0.26 | 22.91 0.08 |
| 3 | ТЕР 16-04-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 6.71, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 2.27, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 8491.98 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 4852.56 руб.) | 100 м трубопровода | 0.3 | 10249,98 3006.50 | 2242.21 577.16 | 15189.15 | 7269.72 | 4513.57 1395.57 | 145.00 14.44 | 43.50 4.33 |
|  | 301-1087 | Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром до 110 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 50 | (52.2) |  | (2610.00) |  |  |  |  |
|  | 507-0594 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | 10 м | 2.922 | (-1147.46) |  | (-3352.88) |  |  |  |  |
|  | прас-лист | Труба РN25,d=90*10 мм ВО | м | 29.22 | (917.78) |  | (26817.53) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 16-04-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 6.73, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 2.27, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 25563.99 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 14607.99 руб.) | 100 м трубопровода | 0.8 | 9469,60 3367.28 | 2611.24 678.27 | 42110.94 | 21712.22 | 14058.92 4373.48 | 162.40 16.97 | 129.92 13.58 |
|  | 301-1086 | Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 75 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 50 | (39.88) |  | (1994.00) |  |  |  |  |
|  | прайс-лист | Труба РN25,d=75*8,5 мм ВО | м | 77.92 | (556.83) |  | (43388.19) |  |  |  |  |
|  | 507-0593 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | 10 м | 7.792 | (-796.9) |  | (-6209.44) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Тройник 75*20*75 мм Pilsa | шт. | 22 | (158.77) |  | (3492.94) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 6.73, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 2.29, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 21941.80 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 12538.17 руб.) | 100 м трубопровода | 0.8 | 7487,44 2934.35 | 2075.53 537.98 | 34634.21 | 18920.69 | 11174.65 3468.90 | 141.52 13.46 | 113.22 10.77 |
|  | 301-0040 | Хомуты для крепления труб (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 40 | (23.87) |  | (954.80) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Тройник РРR 63*20*63 мм | шт. | 22 | (75.03) |  | (1650.66) |  |  |  |  |
|  | 507-0592 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | 10 м | 7.568 | (-572.64) |  | (-4333.74) |  |  |  |  |
|  | прайс-лист | Труба РN25,d=63*7 мм ВО | м | 75.68 | (394.18) |  | (29831.54) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр 65-15-006 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 3.96, к материалам: 4.79, ( Н.Р. 103*0,85*0,9% = 34859.79 руб. С.П. 60*0,8*0,85% = 18091.79 руб.) | 100 м трубопровода | 1.5 | 9566,45 3649.82 | 104.75 0 | 86506.90 | 44126.32 | 622.22 0 | 174.00 0.45 | 261.00 0.68 |
|  | прайс-лист | Соединитель прямой 20 мм | шт. | 90 | (80) |  | (7200.00) |  |  |  |  |
|  | 301-0040 | Хомуты для крепления труб (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 75 | (23.87) |  | (1790.25) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Кран шаровый 20 мм Pilsa | шт. | 44 | (158.1) |  | (6956.40) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Кран шаровый 25 мм Pilsa | шт. | 4 | (158.1) |  | (632.40) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Кран шаровый 15 мм | шт | 44 | (102) |  | (4488.00) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (армофлекс), вспененного полиэтилена (термофлекс) трубками к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 4.08, к материалам: 2.21, ( Н.Р. 100*0,85*0,9% = 15851.46 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 10011.45 руб.) | 10 м трубопровода | 34 | 1992,00 76.11 | 38.54 0 | 167268.28 | 20857.18 | 5346.27 0 | 3.52 0 | 119.68 0 |
| 8 | ТЕР 16-07-003-07 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 6.31, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 4.43, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 2484.65 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 1419.80 руб.) | 1 врезка | 2 | 614,01 156.48 | 15.75 0.80 | 6635.39 | 2522.46 | 198.76 12.90 | 7.46 0.02 | 14.92 0.04 |
|  | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 2 | (-1502.72) |  | (-3005.44) |  |  |  |  |
|  | 507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 2 | (-186.45) |  | (-372.90) |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр 69-09-001 | Очистка помещений от строительного мусора Индексы: к з/п рабочих: 8.06, ( Н.Р. 78*0,85% = 277.94 руб. С.П. 50*0,8% = 168.45 руб.) | 100 т мусора | 0.01773 | 2946,90 2946.90 | 0 0 | 421.12 | 421.12 | 0 0 | 214.32 0.46 | 3.80 0.01 |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 1.773 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 368330 | 130858 | 36068 9313 |  | 804 30 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 368330 | 130858 | 36068 9313 |  | 804 30 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 130858 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 36068 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 9313 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 201404 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 114532 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 482862 | 130858 | 36068 9313 |  | 804 30 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 118978 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 601840 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 67726 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 669566 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 120521.88 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 790088 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 790088 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 790088 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/