Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

Ремонт внутридомовых инженерных систем: теплоснабжения

жилого дома по адресу: г.Отрадное, ул.Вокзальная ,  д.6

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: март 2013 г.

Сметная стоимость: 2352000.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 3034.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 484774.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (армофлекс), вспененного полиэтилена (термофлекс) трубками к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.1, к материалам: 2.22, ( Н.Р. 100*0,85*0,9% = 28576.41 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 17780.88 руб.) | 10 м трубопровода | 60 | 1992,00 76.11 | 38.54 0 | 296899.98 | 37354.79 | 9480.84 0 | 3.52 0 | 211.20 0 |
| 2 | ТЕР 16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.69, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.4, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 103241.72 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 59507.38 руб.) | 100 м трубопровода | 3.44 | 5510,43 3511.09 | 933.62 235.81 | 129083.80 | 98799.26 | 21485.96 6635.50 | 162.40 5.90 | 558.66 20.30 |
|  | прайс-лист | тройник 40*20*40 | шт. | 26 | (23.14) |  | (601.64) |  |  |  |  |
|  | 507-0590 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | 10 м | -34.4 | (244.7) |  | (-8417.68) |  |  |  |  |
|  | прайс-лист | труба PPR,PN 25, диам 40 мм | м | 344 | (129.07) |  | (44400.08) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.71, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.89, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 168171.19 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 96932.00 руб.) | 100 м трубопровода | 7.44 | 4057,45 2633.32 | 742.64 188.66 | 211989.25 | 160261.75 | 37074.37 11481.70 | 121.80 4.72 | 906.19 35.12 |
|  | прайс-лист | тройник 25*20*25 мм | шт. | 236 | (13.02) |  | (3072.72) |  |  |  |  |
|  | 507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | 10 м | -74.4 | (194.55) |  | (-14474.52) |  |  |  |  |
|  | прайс-лист | труба PPR PN 25, диам 32 мм | м | 744 | (87.94) |  | (65427.36) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.76, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.44, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 8068.67 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 4650.69 руб.) | 100 м трубопровода | 0.28 | 6671,41 3059.67 | 2075.53 537.98 | 11985.97 | 7007.87 | 3928.56 1232.19 | 141.52 13.46 | 39.63 3.77 |
|  | 302-1826 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 18 | (2039.6) |  | (36712.80) |  |  |  |  |
|  | прайс-лист | тройник 50*50*50 | шт. | 10 | (51) |  | (510.00) |  |  |  |  |
|  | 507-0591 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | 10 м | 2.8 | (-369.56) |  | (-1034.77) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Труба PPR, PN 25диам 50 мм | м | 28 | (196.5) |  | (5502.00) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.24, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 7.89, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 2206.53 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 1271.82 руб.) | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0.175 | 35992,71 1479.93 | 676.63 94.22 | 49339.83 | 2118.52 | 502.06 134.88 | 75.70 2.72 | 13.25 0.48 |
| 6 | ТЕРр 65-15-003 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 5.81, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 3.13, ( Н.Р. 103*0,85% = 64292.05 руб. С.П. 60*0,8% = 35248.64 руб.) | 100 м трубопровода | 4.8 | 6266,34 1863.69 | 189.01 6.59 | 141752.76 | 73175.92 | 5271.11 258.75 | 111.00 0.30 | 532.80 1.44 |
| 7 | ТЕРр 65-15-004 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 89 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 5.84, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 3.2, ( Н.Р. 103*0,85% = 93272.44 руб. С.П. 60*0,8% = 51137.38 руб.) | 100 м трубопровода | 5.94 | 9270,25 2182.70 | 301.89 9.89 | 245509.92 | 106055.65 | 10472.44 480.55 | 130.00 0.45 | 772.20 2.67 |
|  | прайс-лист | Кран шаровый диам 80 мм | шт | 10 | (4000) |  | (40000.00) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 1086562 | 484774 | 88215 20224 |  | 3034 64 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 1086562 | 484774 | 88215 20224 |  | 3034 64 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 484774 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 88215 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 20224 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 513572 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 172300 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 1258862 | 484774 | 88215 20224 |  | 3034 64 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 467829 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 1726691 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 266529 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 1993220 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 358779.60 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 2352000 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 2352000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 2352000 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/