Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Ремонт внутридомовых инженерных сетей: Электроснабжения

по адресу: г.Отрадное, ул.Вокзальная д.6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: март 2013 г.

Сметная стоимость: 300000.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 343.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 50386.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм 08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.93, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 4.22, ( Н.Р. 95*0,85% = 34941.95 руб. С.П. 65*0,8% = 22501.32 руб.) | 100 м | 3.6 | 4200,51 920.03 | 1142.33 549.40 | 79849.88 | 27093.04 | 20274.07 16178.73 | 51.60 24.95 | 185.76 89.82 |
|  | 501-8435 | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 2х2,5 мм2 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | 1000 м | 0.3672 | (23906.76) |  | (8778.56) |  |  |  |  |
|  | 503-0461 | Разветвительная коробка У994 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 20 | (37.6) |  | (752.00) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм 08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 а Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.1, к материалам: 3.05, ( Н.Р. 95*0,85% = 9290.42 руб. С.П. 65*0,8% = 5982.69 руб.) | 1 шт. | 50 | 244,17 28.13 | 1.16 0 | 44628.17 | 11505.17 | 353.80 0 | 1.56 0.01 | 78.00 0.50 |
|  | прайс-лист | автомат 25 А | шт | 50 | (83.87) |  | (4193.50) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр 67-08-001 | Смена светильников с лампами накаливания Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.66, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 3.74, ( Н.Р. 85*0,85% = 7687.04 руб. С.П. 65*0,8% = 5532.54 руб.) | 100 шт. | 0.8 | 6952,43 1625.18 | 1.25 0.66 | 26575.23 | 10635.18 | 4.66 4.32 | 89.10 0.03 | 71.28 0.02 |
| 4 | ТЕРр 67-09-002 | Смена розеток Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к материалам: 2.17, ( Н.Р. 85*0,85% = 416.47 руб. С.П. 65*0,8% = 299.74 руб.) | 100 шт. | 0.17 | 1143,52 414.52 | 0 0 | 845.36 | 576.43 | 0 0 | 24.10 0.08 | 4.10 0.01 |
| 5 | ТЕРр 67-09-001 | Смена выключателей Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к материалам: 7.1, ( Н.Р. 85*0,85% = 416.47 руб. С.П. 65*0,8% = 299.74 руб.) | 100 шт. | 0.17 | 969,52 414.52 | 0 0 | 1246.31 | 576.43 | 0 0 | 24.10 0.08 | 4.10 0.01 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 153145 | 50386 | 20633 16183 |  | 343 90 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 153145 | 50386 | 20633 16183 |  | 343 90 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 50386 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 20633 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 16183 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 82126 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 13724 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 166869 | 50386 | 20633 16183 |  | 343 90 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 52752 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 219621 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 34616 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 254237 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 45762.66 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/