Согласовано:                                                                                               Утверждаю:

______________________                                         ______________________

"___" _________________2013 г                                              "___"  _____________2013 г.

Локальная смета

Замена внутридомовых инженерных систем водоотведения

по адресу: г.Отрадное, ул.Вокзальная д.6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Составлена в ценах на: сентябрь 2012 г.

Сметная стоимость: 818000.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 1866.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 257853.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 66-02-002 | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.06, ( Н.Р. 74*0,85% = 40507.19 руб. С.П. 50*0,8% = 25759.74 руб.) | 100 м | 3.6 | 1929,95 1929.95 | 0 0 | 55999.43 | 55999.43 | 0 0 | 130.49 0 | 469.76 0 |
| 2 | ТЕР 16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 4.74, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 2.32, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 31484.15 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 18147.11 руб.) | 100 м трубопровода | 2.6 | 7778,37 1331.79 | 41.55 2.39 | 67056.13 | 27908.99 | 512.06 50.08 | 61.60 0.06 | 160.16 0.16 |
|  | 301-1098 | Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | т | 0.042 | (110027.48) |  | (4621.15) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | тройник 110*110*110 мм | шт | 12 | (96.3) |  | (1155.60) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Ревизия с крышкой диам 110 мм | шт | 68 | (93.96) |  | (6389.28) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Крестовина диам 110 мм | шт | 17 | (200.66) |  | (3411.22) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Отвод диам 110 мм | шт | 51 | (91) |  | (4641.00) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр 69-09-001 | Очистка помещений от строительного мусора Индексы: к з/п рабочих: 8.06, ( Н.Р. 78*0,85% = 2173.17 руб. С.П. 50*0,8% = 1311.11 руб.) | 100 т мусора | 0.12 | 2946,90 2946.90 | 0 0 | 2850.24 | 2850.24 | 0 0 | 214.32 0.46 | 25.72 0.06 |
| 4 | ФСЦП 311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка Индексы: к з/п рабочих: 8.06, | Тонна | 3 | 32,93 4.15 | 28.78 0 | 186.69 | 100.35 | 86.34 0 | 0.58 0 | 1.74 0 |
| 5 | ФСЦП 310-3050-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052) расстояние перевозки 50 км; нормативное время пробега 2,772 час; класс груза 1 | 1 тонна | 3 | 27,43 0 | 27.43 0 | 82.29 | 0 | 82.29 0 | 0 0 | 0 0 |
| 6 | ТЕРр 52-11-003 | Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 11.54, к з/п машинистов: 8.06, ( Н.Р. 93*0,85% = 17565.56 руб. С.П. 75*0,8% = 13332.49 руб.) | 100 м3 воды | 21.42 | 116,17 103.53 | 12.64 8.39 | 20998.40 | 17873.96 | 3124.44 1448.49 | 7.00 0.44 | 149.94 9.42 |
| 7 | ТЕР 23-04-008-01 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к материалам: 4.82, ( Н.Р. 130*0,85*0,9% = 52198.88 руб. С.П. 89*0,8*0,85% = 31765.47 руб.) | 1 врезка | 17 | 389,64 333.10 | 0 0 | 50274.25 | 45641.36 | 0 0 | 16.84 3.01 | 286.28 51.17 |
| 8 | ТЕР 23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 4.99, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 8.59, ( Н.Р. 130*0,85*0,9% = 5593.75 руб. С.П. 89*0,8*0,85% = 3404.06 руб.) | 1 км трубопровода | 0.1 | 39700,63 6052.68 | 152.88 15.59 | 33727.02 | 4878.46 | 76.29 12.57 | 306.00 0.39 | 30.60 0.04 |
| 9 | ТЕР 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, ( Н.Р. 80*0,85*0,9% = 25259.23 руб. С.П. 45*0,8*0,85% = 12629.62 руб.) | 100 м3 грунта | 1.7 | 2619,31 2619.31 | 0 0 | 35889.79 | 35889.79 | 0 0 | 154.00 1.27 | 261.80 2.16 |
| 10 | ТЕР 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 3.71, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 3.37, ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 15945.38 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 8642.48 руб.) | 1 м3 подстилающего слоя | 25 | 191,19 64.19 | 42.80 8.94 | 23997.83 | 12934.28 | 3969.70 1801.41 | 3.41 0.30 | 85.25 7.50 |
| 11 | ТЕР 01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, ( Н.Р. 80*0,85*0,9% = 1102.85 руб. С.П. 45*0,8*0,85% = 551.42 руб.) | 1000 м2 спланированной площади | 0.085 | 2287,25 2287.25 | 0 0 | 1566.99 | 1566.99 | 0 0 | 123.00 1.49 | 10.46 0.13 |
| 12 | ТЕР 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, ( Н.Р. 80*0,85*0,9% = 13074.21 руб. С.П. 45*0,8*0,85% = 6537.11 руб.) | 100 м3 грунта | 1.45 | 1589,51 1589.51 | 0 0 | 18576.60 | 18576.60 | 0 0 | 97.20 1.27 | 140.94 1.84 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 311206 | 224220 | 7851 3313 |  | 1623 72 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 346017 | 257853 | 9029 3810 |  | 1866 83 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 257853 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 9029 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 3810 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 79134 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 20218 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 366235 | 257853 | 9029 3810 |  | 1866 83 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 204904 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 571139 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 122081 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 693220 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 124779.60 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 818000 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 818000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 818000 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/