Согласовано:                                                                                               Утверждаю:

______________________                                         ______________________

"___" _________________2013 г                                              "___"  _____________2013 г.

Локальная смета

Капитальный ремонт  систем канализации

по адресу: г.Отрадное, ул.Гагарина д.6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: март 2013 г.

Сметная стоимость: 415906.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 824.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 119166.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 66-02-002 | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.18, ( Н.Р. 74*0,85% = 23671.02 руб. С.П. 50*0,8% = 15029.22 руб.) | 100 м | 2.38 | 1929,95 1929.95 | 0 0 | 37573.04 | 37573.04 | 0 0 | 130.49 0 | 310.57 0 |
| 2 | ТЕР 16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.76, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.35, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 25454.86 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 14545.64 руб.) | 100 м трубопровода | 2.38 | 7778,37 1331.79 | 41.55 2.39 | 62221.81 | 25927.82 | 470.71 46.53 | 61.60 0.06 | 146.61 0.14 |
|  | Прайс-лист | Ревизия с крышкой диам 110 мм | шт | 40 | (93.96) |  | (3758.40) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Отвод диам 110 мм | шт | 60 | (91) |  | (5460.00) |  |  |  |  |
|  | 301-1098 | Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | т | 0.03 | (110490.32) |  | (3314.71) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр 69-09-001 | Очистка помещений от строительного мусора Индексы: к з/п рабочих: 8.18, ( Н.Р. 78*0,85% = 397.74 руб. С.П. 50*0,8% = 241.06 руб.) | 100 т мусора | 0.025 | 2946,90 2946.90 | 0 0 | 602.64 | 602.64 | 0 0 | 214.32 0.46 | 5.36 0.01 |
| 4 | ТЕР 16-07-004-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.03, к материалам: 3.88, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 39979.39 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 22845.37 руб.) | 1 врезка | 30 | 309,40 166.24 | 1.50 0 | 57465.87 | 40795.30 | 181.35 0 | 8.94 0.08 | 268.20 2.40 |
| 5 | ТЕР 16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.52, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.34, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 7798.11 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 4456.06 руб.) | 100 м трубопровода | 0.7 | 4966,67 1388.87 | 19.46 0.80 | 13842.80 | 7952.67 | 61.57 4.58 | 64.24 0.02 | 44.97 0.01 |
|  | 301-1097 | Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | т | 0.012 | (78694.46) |  | (944.33) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр 65-02-001 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.66, к з/п машинистов: 8.18, ( Н.Р. 74*0,85% = 3991.14 руб. С.П. 50*0,8% = 2534.06 руб.) | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.7 | 1109,53 1102.86 | 6.67 3.52 | 6336.74 | 6314.98 | 21.76 20.16 | 68.80 0.16 | 48.16 0.11 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 178043 | 119166 | 735 71 |  | 824 3 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 178043 | 119166 | 735 71 |  | 824 3 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 119166 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 735 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 71 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 58141 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 13477 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 191520 | 119166 | 735 71 |  | 824 3 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 101292 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 292812 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 59651 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 352463 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 63443.34 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 415906 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 415906 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 415906 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/