Согласовано:                                                                                               Утверждаю:

______________________                                         ______________________

"___" _________________2013 г                                              "___"  _____________2013 г.

Локальная смета

Капитальный ремонт  систем канализации

по адресу: г.Отрадное, ул.Невская д.5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Составлена в ценах на: март 2013 г.

Сметная стоимость: 113956.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 229.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 31692.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 66-02-002 | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.18, ( Н.Р. 74*0,85% = 10293.91 руб. С.П. 50*0,8% = 6535.81 руб.) | 100 м | 0.9 | 1929,95 1929.95 | 0 0 | 14208.29 | 14208.29 | 0 0 | 130.49 0 | 117.44 0 |
| 2 | ТЕР 16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.76, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.35, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 11069.66 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 6325.52 руб.) | 100 м трубопровода | 0.9 | 7778,37 1331.79 | 41.55 2.39 | 23529.26 | 9804.64 | 178.00 17.60 | 61.60 0.06 | 55.44 0.05 |
|  | 301-1098 | Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | т | 0.042 | (110027.48) |  | (4621.15) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | тройник 110*110*110 мм | шт | 9 | (91) |  | (819.00) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Ревизия с крышкой диам 110 мм | шт | 12 | (93.96) |  | (1127.52) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Крестовина диам 110 мм | шт | 3 | (200.66) |  | (601.98) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Отвод диам 110 мм | шт | 30 | (91) |  | (2730.00) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр 69-09-001 | Очистка помещений от строительного мусора Индексы: к з/п рабочих: 8.18, ( Н.Р. 78*0,85% = 548.89 руб. С.П. 50*0,8% = 332.66 руб.) | 100 т мусора | 0.03 | 2946,90 2946.90 | 0 0 | 723.17 | 723.17 | 0 0 | 214.32 0.46 | 6.43 0.01 |
| 4 | ФСЦП 311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка Индексы: к з/п рабочих: 8.18, | Тонна | 3 | 32,93 4.15 | 28.78 0 | 188.18 | 101.84 | 86.34 0 | 0.58 0 | 1.74 0 |
| 5 | ФСЦП 310-3050-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052) расстояние перевозки 50 км; нормативное время пробега 2,772 час; класс груза 1 | 1 тонна | 3 | 27,43 0 | 27.43 0 | 82.29 | 0 | 82.29 0 | 0 0 | 0 0 |
| 6 | ТЕР 16-07-004-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.03, к материалам: 3.88, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 3065.09 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 1751.48 руб.) | 1 врезка | 2 | 309,40 166.24 | 1.50 0 | 3831.06 | 2719.69 | 12.09 0 | 8.94 0.08 | 17.88 0.16 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 42562 | 27558 | 359 18 |  | 199 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 46750 | 31692 | 413 21 |  | 229 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 31692 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 413 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 14646 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 9900 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 56650 | 31692 | 413 21 |  | 229 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 24978 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 81628 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 14945 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 96573 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 17383.14 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 113956 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 113956 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 113956 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/