Согласовано:                                                                             Утверждаю:

__________________________                                                                    ______________________

"___" ___________________2013 г.                                                              "___" ___________________2013 г.

Локальная смета

Ремонт и утепление фасада

по адресу: г.Отрадное, ул.Невская д.5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание,

Составлена в ценах на: март 2013 г., ТЕР, ТЕРр, ЛО

Сметная стоимость: 1046547.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 1861.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 266392.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 61-10-001 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.11, к з/п машинистов: 7,54, к материалам: 5.25, ( Н.Р. 79*0,85% = 36551.48 руб. С.П. 50*0,8% = 21821.78 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1.734 | 4547,66 3344.49 | 1.21 0 | 58393.51 | 47438.65 | 12.82 0 | 201.84 1.19 | 349.99 2.06 |
| 2 | ТЕРр 62-09-005 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.26, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.87, ( Н.Р. 80*0,85% = 3230.49 руб. С.П. 50*0,8% = 1900.29 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3 | 2416,26 1681.20 | 11.37 2.20 | 4763.29 | 4125.66 | 14.53 5.40 | 102.70 0.10 | 30.81 0.03 |
| 3 | ТЕРр 62-25-001 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.41, к материалам: 3.78, ( Н.Р. 80*0,85% = 5013.57 руб. С.П. 50*0,8% = 2949.16 руб.) | 100 м2 обработанной поверхности | 11.16 | 438,64 70.23 | 27.19 0 | 22143.68 | 6411.21 | 1338.17 0 | 4.29 0.10 | 47.88 1.12 |
| 4 | ТЕРр 62-35-002 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (пожарная лестница) Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.03, к материалам: 2.81, ( Н.Р. 80*0,85% = 422.68 руб. С.П. 50*0,8% = 248.63 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 | 1748,20 1321.55 | 1.20 0 | 600.53 | 540.51 | 0.24 0 | 80.73 0.10 | 4.04 0.01 |
| 5 | ТЕРр 56-01-001 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 3.78, к з/п машинистов: 8.18, ( Н.Р. 82*0,85% = 1608.63 руб. С.П. 62*0,8% = 1149.02 руб.) | 100 коробок | 0.12 | 2171,60 1992.74 | 178.86 43.02 | 2037.20 | 1956.07 | 81.13 42.23 | 128.73 2.15 | 15.45 0.26 |
| 6 | ТЕР 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.05, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 1.97, ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 6190.08 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 2957.48 руб.) | 100 м2 проемов | 0.175 | 248306,44 4117.52 | 817.94 60.44 | 90376.09 | 5894.23 | 579.71 86.52 | 216.08 1.76 | 37.81 0.31 |
| 7 | ТЕР 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.03, к материалам: 4.63, ( Н.Р. 122*0,85*0,9% = 79952.94 руб. С.П. 80*0,8*0,85% = 46424.29 руб.) | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 11.16 | 1147,45 818.91 | 10.50 0 | 91662.93 | 74757.31 | 472.24 0 | 43.50 0.44 | 485.46 4.91 |
| 8 | ТЕРр 62-41-001 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов Индексы: к з/п рабочих: 8.18, ( Н.Р. 80*0,85% = 21961.04 руб. С.П. 50*0,8% = 12918.26 руб.) | 100 м2 расчищенной поверхности | 11.16 | 307,63 307.63 | 0 0 | 28083.17 | 28083.17 | 0 0 | 20.80 0.10 | 232.13 1.12 |
| 9 | ТЕР 12-01-008-02 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.03, к материалам: 3.38, ( Н.Р. 120*0,85*0,9% = 94.62 руб. С.П. 65*0,8*0,85% = 45.25 руб.) | 100 м2фасада (без вычета проемов) | 0.12 | 406,46 91.11 | 1.50 0 | 217.46 | 89.43 | 0.73 0 | 4.90 0.79 | 0.59 0.09 |
| 10 | ТЕРр 62-25-010 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.17, к материалам: 3.15, ( Н.Р. 80*0,85% = 4948.46 руб. С.П. 50*0,8% = 2910.86 руб.) | 100 м2 обработанной поверхности | 1.734 | 1179,28 446.13 | 2.57 0 | 10337.04 | 6327.96 | 18.58 0 | 27.59 0.10 | 47.84 0.17 |
| 11 | ТЕР 15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.06, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 1.94, ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 4337.86 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 2006.26 руб.) | 100 м2 облицовки | 0.1728 | 14251,91 3332.98 | 80.01 2.75 | 8400.86 | 4711.18 | 56.13 3.89 | 166.47 0.08 | 28.77 0.01 |
| 12 | ТЕР 08-01-003-01 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.03, к материалам: 5, ( Н.Р. 122*0,85*0,9% = 1242.89 руб. С.П. 80*0,8*0,85% = 721.68 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.2 | 2416,17 710.34 | 59.97 0 | 2856.31 | 1162.12 | 48.34 0 | 38.20 0.46 | 7.64 0.09 |
| 13 | ТЕРр 61-28-001 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.05, к материалам: 2.66, ( Н.Р. 79*0,85% = 380.33 руб. С.П. 50*0,8% = 227.06 руб.) | 100 м2 поверхности | 0.05 | 3139,63 1206.86 | 15.76 0 | 751.76 | 493.61 | 3.19 0 | 81.60 6.94 | 4.08 0.35 |
| 14 | ТЕР 15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.06, к материалам: 3.91, ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 17127.20 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 7921.33 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 11.16 | 1757,56 203.93 | 16.77 0 | 86438.17 | 18616.52 | 759.84 0 | 10.07 0.01 | 112.38 0.11 |
| 15 | ТЕРр 62-10-005 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.26, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.85, ( Н.Р. 80*0,85% = 696.19 руб. С.П. 50*0,8% = 409.52 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 1828,64 1086.15 | 11.37 2.20 | 1101.68 | 888.47 | 4.84 1.80 | 66.35 0.10 | 6.63 0.01 |
| 16 | ТЕРр 53-15-001 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.45, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 6.11, ( Н.Р. 86*0,85% = 2160.58 руб. С.П. 70*0,8% = 1657.43 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.05 | 18623,44 6266.96 | 125.73 25.58 | 6340.23 | 2563.19 | 40.55 10.46 | 397.65 1.00 | 19.88 0.05 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 414504 | 204059 | 3431 150 |  | 1431 11 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 445628 | 234668 | 3946 172 |  | 1646 13 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 234668 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 3946 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 172 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 207014 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 445628 | 234668 | 3946 172 |  | 1646 13 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 185919 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 631547 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 106268 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 737815 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 132806.70 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 870622 |  |  |  |  |
| Раздел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, ( Н.Р. 80*0,85*0,9% = 1916.23 руб. С.П. 45*0,8*0,85% = 973.82 руб.) | 1000 м2 спланированной площади | 0.146 | 2287,25 2287.25 | 0 0 | 2731.62 | 2731.62 | 0 0 | 123.00 1.49 | 17.96 0.22 |
| 2 | ТЕРр 68-12-005 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.6, к з/п машинистов: 8.18, ( Н.Р. 104*0,85% = 1576.24 руб. С.П. 60*0,8% = 859.77 руб.) | 100 м3 конструкций | 0.1168 | 3359,70 1191.45 | 2168.25 438.77 | 2809.80 | 1138.34 | 1671.46 419.21 | 77.72 16.85 | 9.08 1.97 |
| 3 | ТЕР 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную , группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, ( Н.Р. 80*0,85*0,9% = 877.77 руб. С.П. 45*0,8*0,85% = 446.08 руб.) | 100 м3 грунта | 0.0584 | 2619,31 2619.31 | 0 0 | 1251.28 | 1251.28 | 0 0 | 154.00 1.27 | 8.99 0.07 |
| 4 | ТЕР 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 3.73, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 3.37, ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 7552.97 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 4097.89 руб.) | 1 м3 подстилающего слоя | 11.68 | 191,19 64.19 | 42.80 8.94 | 11311.76 | 6132.87 | 1864.64 854.15 | 3.41 0.30 | 39.83 3.50 |
| 5 | ТЕР 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 3.63, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.91, ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 6847.55 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 3715.16 руб.) | 1 м3 подстилающего слоя | 8.76 | 523,00 72.02 | 78.99 16.38 | 17155.13 | 5160.72 | 2511.79 1173.74 | 3.73 0.55 | 32.67 4.82 |
| 6 | ТЕР 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 5.07, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 4.24, ( Н.Р. 105*0,85% = 362.22 руб. С.П. 65*0,8% = 211.63 руб.) | 1 т | 0.2 | 5580,38 212.23 | 46.51 4.09 | 4907.12 | 347.21 | 47.16 6.69 | 12.64 0.16 | 2.53 0.03 |
| 7 | ТЕР 11-01-015-01 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.09, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 7.65, ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 10180.32 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 5523.36 руб.) | 100 м2 покрытия | 1.46 | 2353,70 700.21 | 331.26 88.34 | 25108.55 | 8362.47 | 1978.09 1055.03 | 40.43 2.84 | 59.03 4.15 |
| 8 | ТЕР 11-01-015-02 | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 к прямым затратам: 10 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.68, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 7.67, ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 3503.68 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 1900.93 руб.) | 100 м2 покрытия | 1.46 | 2514,49 206.08 | 117.31 65.31 | 27799.11 | 2461.17 | 801.56 779.98 | 11.90 1.90 | 17.37 2.77 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 93074 | 27586 | 8875 4289 |  | 187 18 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 98543 | 31724 | 10206 4932 |  | 215 21 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 31724 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 10206 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 4932 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 56614 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 98543 | 31724 | 10206 4932 |  | 215 21 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 32817 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 131360 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 17729 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 149089 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 26836.02 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 175925 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 1046547 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 1046547 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/