Согласовано:                                                                                               Утверждаю:

______________________                                         ______________________

"___" _________________2013 г                                              "___"  _____________2013 г.

Локальная смета

Замена внутридомовых инженерных систем: систем канализации

по адресу: г.Отрадное, ул.Щурова д.4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Составлена в ценах на: март 2013 г.

Сметная стоимость: 127426.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 236.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 33816.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 66-02-002 | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.18, ( Н.Р. 74*0,85% = 6862.60 руб. С.П. 50*0,8% = 4357.21 руб.) | 100 м | 0.6 | 1929,95 1929.95 | 0 0 | 9472.19 | 9472.19 | 0 0 | 130.49 0 | 78.29 0 |
| 2 | ТЕР 16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.76, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.35, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 7379.78 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 4217.02 руб.) | 100 м трубопровода | 0.6 | 7778,37 1331.79 | 41.55 2.39 | 15686.18 | 6536.43 | 118.67 11.73 | 61.60 0.06 | 36.96 0.04 |
|  | 301-1098 | Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | т | 0.042 | (110490.32) |  | (4640.59) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | тройник 110*110*110 мм | шт | 10 | (91) |  | (910.00) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Ревизия с крышкой диам 110 мм | шт | 10 | (93.96) |  | (939.60) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Отвод диам 110 мм | шт | 35 | (91) |  | (3185.00) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр 69-09-001 | Очистка помещений от строительного мусора Индексы: к з/п рабочих: 8.18, ( Н.Р. 78*0,85% = 548.89 руб. С.П. 50*0,8% = 332.66 руб.) | 100 т мусора | 0.03 | 2946,90 2946.90 | 0 0 | 723.17 | 723.17 | 0 0 | 214.32 0.46 | 6.43 0.01 |
| 4 | ТЕР 16-07-004-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.03, к материалам: 3.88, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 12260.35 руб. С.П. 83*0,8*0,9% = 7506.34 руб.) | 1 врезка | 8 | 309,40 166.24 | 1.50 0 | 15324.24 | 10878.75 | 48.36 0 | 8.94 0.08 | 71.52 0.64 |
| 5 | ТЕР 01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к стоимости машин: 6.51, к з/п машинистов: 8.18, ( Н.Р. 95*0,85*0,9% = 138.08 руб. С.П. 50*0,8*0,85% = 64.31 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.018 | 5107,69 0 | 5107.69 1117.12 | 598.52 | 0 | 598.52 164.48 | 0 27.95 | 0 0.50 |
| 6 | ТЕР 23-01-005-01 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 150 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.03, к материалам: 4.44, ( Н.Р. 130*0,85*0,9% = 1586.17 руб. С.П. 89*0,8*0,85% = 977.34 руб.) | 100 м трубопровода | 0.12 | 5607,55 1419.33 | 15.00 0 | 3623.95 | 1393.21 | 7.25 0 | 72.60 49.71 | 8.71 5.97 |
| 7 | ТЕР 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.44, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 3.37, ( Н.Р. 130*0,85*0,9% = 482.78 руб. С.П. 89*0,8*0,85% = 297.47 руб.) | 10 м3 основания | 0.27 | 998,14 181.58 | 47.66 10.42 | 1157.79 | 401.04 | 57.13 23.01 | 10.20 0.35 | 2.75 0.09 |
| 8 | ТЕР 01-03-031-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 квт (80 л.с.), группа грунтов 2 м к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к стоимости машин: 8.41, к з/п машинистов: 8.18, ( Н.Р. 80*0,85*0,9% = 31.13 руб. С.П. 45*0,8*0,85% = 15.82 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.0153 | 901,58 0 | 901.58 354.52 | 116.01 | 0 | 116.01 44.37 | 0 8.87 | 0 0.14 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 46702 | 29405 | 946 244 |  | 205 7 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 51255 | 33816 | 1088 281 |  | 236 8 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 33816 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 1088 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 281 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 16351 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 9675 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 60930 | 33816 | 1088 281 |  | 236 8 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 29290 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 90220 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 17768 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 107988 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 19437.84 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 127426 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 127426 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 127426 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/