Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

Капитальный ремонт кровли

по адресу: г.Отрадное, ул.Щурова д.4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на   сентябрь 2012 г.

Сметная стоимость: 690046.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 812.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 79230.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 58-07-006 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 3.11, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 4.82, ( Н.Р. 83*0,85% = 42499.32 руб. С.П. 65*0,8% = 31126.26 руб.) | 100 м2 покрытия | 6.8 | 12265,11 943.76 | 59.38 5.93 | 422103.70 | 51725.60 | 1255.77 325.01 | 54.87 0.27 | 373.12 1.84 |
| 2 | ТЕРр 58-19-003 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 4.31, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 3.17, ( Н.Р. 83*0,85% = 9314.93 руб. С.П. 65*0,8% = 6822.21 руб.) | 100 м покрытия | 0.9 | 5426,62 1567.20 | 22.42 5.50 | 22402.40 | 11368.47 | 86.97 39.90 | 101.24 0.25 | 91.12 0.23 |
| 3 | ТЕРр 58-20-003 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 4.32, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 3.32, ( Н.Р. 83*0,85% = 2550.57 руб. С.П. 65*0,8% = 1868.02 руб.) | 100 м | 0.34 | 5349,67 1135.94 | 15.90 3.96 | 7874.79 | 3112.93 | 23.35 10.85 | 70.25 0.18 | 23.89 0.06 |
| 4 | ТЕР 12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 6.42, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 4.74, ( Н.Р. 120*0,85*0,9% = 2571.66 руб. С.П. 65*0,8*0,85% = 1229.92 руб.) | 100 м примыканий | 0.408 | 11293,92 710.77 | 142.30 28.38 | 22901.85 | 2337.35 | 372.73 93.33 | 35.50 0.71 | 14.48 0.29 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 475283 | 68544 | 1739 469 |  | 503 2 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 485825 | 78826 | 2000 539 |  | 578 2 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 78826 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 2000 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 539 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 405000 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 485825 | 78826 | 2000 539 |  | 578 2 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 56936 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 542761 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 41046 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 583807 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 105085.26 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 688892 |  |  |  |  |
| Раздел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФСЦП 311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка Индексы: к з/п рабочих: 8.06, | Тонна | 6.59346 | 32,93 4.15 | 28.78 0 | 410.30 | 220.54 | 189.76 0 | 0.58 0 | 3.82 0 |
| 2 | ФСЦП 311-01-146-2 | Мусор строительный с погрузкой вручную разгрузка Индексы: к з/п рабочих: 8.06, | Тонна | 6.59346 | 27,27 3.45 | 23.82 0 | 340.40 | 183.34 | 157.06 0 | 0.48 0 | 3.16 0 |
| 3 | ФСЦП 310-3020-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052) расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 2 | 1 тонна | 6.59346 | 17,20 0 | 17.20 0 | 113.41 | 0 | 113.41 0 | 17.20 0 | 113.41 0 |
| 4 | ФСЦП 310-3020-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052) расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 2 | 1 тонна | 6.59346 | 17,20 0 | 17.20 0 | 113.41 | 0 | 113.41 0 | 17.20 0 | 113.41 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 978 | 404 | 574 0 |  | 234 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 978 | 404 | 574 0 |  | 234 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 404 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 574 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 978 | 404 | 574 0 |  | 234 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 978 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 978 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 176.04 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 1154 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 690046 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 690046 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/