Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

Ремонт внутридомовых инженерных систем:  элекроснабжения

по адресу: г.Отрадное, ул.Щурова д.4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах на: март 2013 г.

Сметная стоимость: 484942.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 445.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 65928.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 67-02-002 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, ( Н.Р. 85*0,85% = 1004.07 руб. С.П. 65*0,8% = 722.65 руб.) | 100 м пучка проводов | 3.72 | 45,67 45.67 | 0 0 | 1389.72 | 1389.72 | 0 0 | 2.95 0 | 10.97 0 |
| 2 | ТЕРр 67-09-001 | Смена выключателей Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к материалам: 7.1, ( Н.Р. 85*0,85% = 881.94 руб. С.П. 65*0,8% = 634.75 руб.) | 100 шт. | 0.36 | 969,52 414.52 | 0 0 | 2639.26 | 1220.68 | 0 0 | 24.10 0.08 | 8.68 0.03 |
| 3 | ТЕРр 67-09-002 | Смена розеток Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к материалам: 2.17, ( Н.Р. 85*0,85% = 97.99 руб. С.П. 65*0,8% = 70.53 руб.) | 100 шт. | 0.04 | 1143,52 414.52 | 0 0 | 198.91 | 135.63 | 0 0 | 24.10 0.08 | 0.96 0.00 |
| 4 | ТЕРр 67-14-001 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов Индексы: к з/п рабочих: 8.18, ( Н.Р. 85*0,85% = 9374.01 руб. С.П. 65*0,8% = 6746.69 руб.) | 100 шт. | 0.18 | 8811,74 8811.74 | 0 0 | 12974.41 | 12974.41 | 0 0 | 483.10 0.07 | 86.96 0.01 |
|  | 509-5014 | Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП3-16/Н2 М3 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 72 | (137.13) |  | (9873.36) |  |  |  |  |
|  | 509-0324 | Выключатели автоматические ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-16А (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 216 | (83.87) |  | (18115.92) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм 08-02-403-02 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.91, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.74, ( Н.Р. 95*0,85% = 7416.90 руб. С.П. 65*0,8% = 4776.21 руб.) | 100 м | 2.6 | 1464,58 356.60 | 150.99 75.27 | 16329.31 | 7584.17 | 1927.54 1600.84 | 20.00 3.42 | 52.00 8.89 |
|  | 501-8436 | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х1,5 мм2 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | 1000 м | 0.2652 | (25170) |  | (6675.08) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм 08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.93, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 4.22, ( Н.Р. 95*0,85% = 10870.83 руб. С.П. 65*0,8% = 7000.41 руб.) | 100 м | 1.12 | 4200,51 920.03 | 1142.33 549.40 | 24842.19 | 8428.95 | 6307.49 5033.38 | 51.60 24.95 | 57.79 27.94 |
|  | 501-8437 | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х2,5 мм2 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | 1000 м | 0.092 | (33088.31) |  | (3044.12) |  |  |  |  |
|  | 501-0572 | Кабель силовой ГРШ, 16 мм2 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | м | 20 | (37.6) |  | (752.00) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм 08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 5.97, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 3.38, ( Н.Р. 95*0,85% = 3794.01 руб. С.П. 65*0,8% = 2443.20 руб.) | 100 м | 0.92 | 3880,76 618.70 | 221.43 5.63 | 15327.41 | 4656.09 | 1216.18 42.37 | 34.70 0.22 | 31.92 0.20 |
| 8 | ТЕРм 11-01-001-01 | Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 5.18, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 4.64, ( Н.Р. 80*0,85% = 217.16 руб. С.П. 60*0,8% = 153.29 руб.) | 1 шт. | 4 | 40,76 8.62 | 6.66 1.14 | 892.96 | 282.05 | 138.00 37.30 | 0.52 0.06 | 2.08 0.24 |
|  | прайс-лист | датчики движения-присутсвия | шт | 4 | (350) |  | (1400.00) |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр 67-08-002 | Смена светильников с люминесцентными лампами Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.66, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 3.74, ( Н.Р. 85*0,85% = 9511.57 руб. С.П. 65*0,8% = 6845.70 руб.) | 100 шт. | 0.54 | 43959,93 2978.59 | 3.34 1.76 | 95924.60 | 13157.03 | 8.40 7.77 | 163.30 0.08 | 88.18 0.04 |
| 10 | ТЕРр 67-08-001 | Смена светильников с лампами накаливания Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.66, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 3.74, ( Н.Р. 85*0,85% = 1921.76 руб. С.П. 65*0,8% = 1383.13 руб.) | 100 шт. | 0.2 | 6952,43 1625.18 | 1.25 0.66 | 6643.81 | 2658.79 | 1.17 1.08 | 89.10 0.03 | 17.82 0.01 |
| 11 | ТЕРм 08-03-633-08 | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кв·а Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.36, к материалам: 3.78, ( Н.Р. 95*0,85% = 10853.38 руб. С.П. 65*0,8% = 6989.17 руб.) | 1 шт. | 2 | 1864,29 821.56 | 5.24 0 | 21350.79 | 13440.72 | 66.65 0 | 43.70 0.08 | 87.40 0.16 |
|  | прайс-лист | Шкаф силовой Prisma Packgo 160А | шт | 2 | (39442.1) |  | (78884.20) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 198513 | 65928 | 9665 6723 |  | 445 38 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 198513 | 65928 | 9665 6723 |  | 445 38 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 65928 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 9665 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 6723 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 122920 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 118745 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 317258 | 65928 | 9665 6723 |  | 445 38 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 55944 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 373202 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 37766 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 410968 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 73974.24 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 484942 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 484942 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 484942 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/