Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

Ремонт внутридомовых инженерных систем:  центрального отопления

жилого дома по адресу: г.Отрадное, ул.Гагарина д.6

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: март 2013 г.

Сметная стоимость: 2061532.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 2231.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 355106.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 65-15-006 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 3.98, к материалам: 4.79, ( Н.Р. 103*0,85*0,9% = 61323.32 руб. С.П. 60*0,8*0,85% = 31826.03 руб.) | 100 м трубопровода | 2.6 | 9069,44 3173.76 | 83.80 0 | 140747.84 | 67499.53 | 867.16 0 | 174.00 0.45 | 452.40 1.17 |
|  | прайс-лист | Соединитель прямой 20 мм | шт. | 240 | (80) |  | (19200.00) |  |  |  |  |
|  | 301-0040 | Хомуты для крепления труб (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 130 | (23.97) |  | (3116.10) |  |  |  |  |
|  | 302-1484 | Кран шаровой В-В размером 3/4" (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 122 | (241.94) |  | (29516.68) |  |  |  |  |
|  | 302-1483 | Кран шаровой В-В размером 1/2" (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 120 | (165.13) |  | (19815.60) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (армофлекс), вспененного полиэтилена (термофлекс) трубками к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.1, к материалам: 2.22, ( Н.Р. 100*0,85*0,9% = 32648.09 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 20619.84 руб.) | 10 м трубопровода | 60 | 1992,00 76.11 | 38.54 0 | 296899.98 | 37354.79 | 9480.84 0 | 3.52 0 | 211.20 0 |
| 3 | ТЕР 16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.76, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.29, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 19206.56 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 10975.18 руб.) | 100 м трубопровода | 0.6 | 7487,44 2934.35 | 2075.53 537.98 | 26224.29 | 14401.79 | 8418.35 2640.41 | 141.52 13.46 | 84.91 8.08 |
|  | прайс-лист | тройник 63*20*63 | шт. | 16 | (86.8) |  | (1388.80) |  |  |  |  |
|  | 507-0592 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | 10 м | -6 | (572.64) |  | (-3435.84) |  |  |  |  |
|  | прайс-лист | Труба PPR PN 25 ВО диам.63 мм | м | 60 | (398.04) |  | (23882.40) |  |  |  |  |
|  | 301-0040 | Хомуты для крепления труб (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 30 | (23.97) |  | (719.10) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 16-04-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.77, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.27, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 22377.22 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 12786.98 руб.) | 100 м трубопровода | 0.6 | 9469,60 3367.28 | 2611.24 678.27 | 31888.32 | 16526.61 | 10606.86 3328.95 | 162.40 16.97 | 97.44 10.18 |
|  | прайс-лист | Труба PPR PN 25, диам.75 мм | м | 60 | (562.29) |  | (33737.40) |  |  |  |  |
|  | прайс-лист | тройник 75*20*75 мм | шт. | 26 | (136.33) |  | (3544.58) |  |  |  |  |
|  | 507-0593 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | 10 м | -6 | (796.9) |  | (-4781.40) |  |  |  |  |
|  | 301-0040 | Хомуты для крепления труб (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 30 | (23.97) |  | (719.10) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 16-04-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.74, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.27, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 33037.26 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 18878.43 руб.) | 100 м трубопровода | 1 | 10249,98 3006.50 | 2242.21 577.16 | 51058.55 | 24593.17 | 15112.50 4721.17 | 145.00 14.44 | 145.00 14.44 |
|  | прайс-лист | труба PP-R PN 25 , диам 90 мм ВО | м | 100 | (926.78) |  | (92678.00) |  |  |  |  |
|  | прайс-лист | тройник 90*20*90 мм | шт. | 26 | (297.65) |  | (7738.90) |  |  |  |  |
|  | 507-0594 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | 10 м | -10 | (1147.46) |  | (-11474.60) |  |  |  |  |
|  | 301-0040 | Хомуты для крепления труб (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 50 | (23.97) |  | (1198.50) |  |  |  |  |
|  | прайс-лист | Кран шаровый диам. 90 мм | шт | 8 | (4031.84) |  | (32254.72) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.74, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.11, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 11976.11 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 6843.49 руб.) | 100 м трубопровода | 0.4 | 11827,26 2669.77 | 2252.67 577.95 | 20636.36 | 8735.49 | 6073.20 1891.05 | 128.76 14.46 | 51.50 5.78 |
|  | прайс-лист | труба PP-R,PN 25, диам.110 мм ВО | м | 40 | (1315.62) |  | (52624.80) |  |  |  |  |
|  | прайс-лист | Тройник 110*20*110 мм | шт. | 8 | (553.09) |  | (4424.72) |  |  |  |  |
|  | 507-0595 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | 10 м | -4 | (1448.63) |  | (-5794.52) |  |  |  |  |
|  | 301-0040 | Хомуты для крепления труб (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 20 | (23.97) |  | (479.40) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр 65-01-002 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 5.56, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.56, ( Н.Р. 74*0,85% = 22362.71 руб. С.П. 50*0,8% = 14198.55 руб.) | 100 м трубопровода | 4 | 1033,84 939.61 | 13.93 3.74 | 31876.11 | 30744.04 | 309.80 122.37 | 59.62 0.17 | 238.48 0.68 |
| 8 | ТЕРр 65-01-003 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 5.43, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.55, ( Н.Р. 74*0,85% = 14335.51 руб. С.П. 50*0,8% = 9101.91 руб.) | 100 м трубопровода | 2 | 1314,32 1203.75 | 18.64 5.71 | 20364.62 | 19693.35 | 202.43 93.42 | 76.38 0.26 | 152.76 0.52 |
| 9 | ТЕР 16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.69, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.4, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 41450.58 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 23686.04 руб.) | 100 м трубопровода | 1.2 | 5510,43 3511.09 | 933.62 235.81 | 45029.23 | 34464.86 | 7495.10 2314.71 | 162.40 5.90 | 194.88 7.08 |
|  | прайс-лист | тройник 40*20*40 | шт. | 26 | (23.14) |  | (601.64) |  |  |  |  |
|  | 507-0590 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | 10 м | -12 | (244.7) |  | (-2936.40) |  |  |  |  |
|  | прайс-лист | труба PPR,PN 25, диам 40 мм | м | 120 | (129.07) |  | (15488.40) |  |  |  |  |
|  | 301-0040 | Хомуты для крепления труб (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 20 | (23.97) |  | (479.40) |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР 16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.71, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.89, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 26015.44 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 14865.97 руб.) | 100 м трубопровода | 1 | 4057,45 2633.32 | 742.64 188.66 | 28493.18 | 21540.56 | 4983.11 1543.24 | 121.80 4.72 | 121.80 4.72 |
|  | прайс-лист | тройник 32*20*32 мм | шт. | 16 | (13.02) |  | (208.32) |  |  |  |  |
|  | 507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | 10 м | -10 | (194.55) |  | (-1945.50) |  |  |  |  |
|  | прайс-лист | труба PPR PN 25, диам 32 мм | м | 100 | (87.94) |  | (8794.00) |  |  |  |  |
|  | 301-0040 | Хомуты для крепления труб (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 20 | (23.97) |  | (479.40) |  |  |  |  |
|  | 302-1824 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 4 | (1410.26) |  | (5641.04) |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР 16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.76, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.44, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 39799.48 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 22742.56 руб.) | 100 м трубопровода | 1.2 | 6671,41 3059.67 | 2075.53 537.98 | 51368.44 | 30033.72 | 16836.70 5280.81 | 141.52 13.46 | 169.82 16.15 |
|  | 302-1826 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 8 | (2044.04) |  | (16352.32) |  |  |  |  |
|  | прайс-лист | тройник 50*50*50 | шт. | 16 | (51) |  | (816.00) |  |  |  |  |
|  | 507-0591 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | 10 м | 12 | (369.56) |  | (4434.72) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Труба PPR, PN 25диам 50 мм | м | 120 | (196.5) |  | (23580.00) |  |  |  |  |
|  | 301-0040 | Хомуты для крепления труб (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2013 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 50 | (23.97) |  | (1198.50) |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР 18-06-007-06 | Установка фильтров диаметром 80 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 5.4, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 1.93, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1155.60 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 660.34 руб.) | 10 фильтров | 0.4 | 5136,44 304.58 | 191.73 8.80 | 4992.91 | 996.59 | 414.14 28.79 | 15.04 0.22 | 6.02 0.09 |
| 13 | ТЕР 18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к материалам: 3.72, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 469.06 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 268.03 руб.) | 1 компл. | 8 | 305,52 6.36 | 0 0 | 9319.20 | 416.20 | 0 0 | 0.31 0.76 | 2.48 6.08 |
| 14 | ТЕР 18-07-001-03 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к материалам: 3.35, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 486.75 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 278.14 руб.) | 1 компл. | 8 | 230,23 6.60 | 0 0 | 6425.18 | 431.90 | 0 0 | 0.31 0.76 | 2.48 6.08 |
| 15 | ТЕР 18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.24, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 7.89, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1625.33 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 928.76 руб.) | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0.112 | 35992,71 1479.93 | 676.63 94.22 | 31577.49 | 1355.85 | 321.32 86.32 | 75.70 2.72 | 8.48 0.30 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 796902 | 308788 | 81122 22051 |  | 1940 81 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 855388 | 355106 | 93290 25359 |  | 2231 93 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 355106 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 93290 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 25359 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 406992 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 374744 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 1230132 | 355106 | 93290 25359 |  | 2231 93 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 328269 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 1558401 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 188660 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 1747061 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 314470.98 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 2061532 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 2061532 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 2061532 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/