Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

Ремонт внутридомовых инженерных систем:  центрального отопления

жилого дома по адресу: г.Отрадное, ул.Невская д.5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Составлена в ценах на: март 2013 г.

Сметная стоимость: 871104.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 896.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 145351.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 65-01-001 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 5.56, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.55, ( Н.Р. 74*0,85% = 3391.60 руб. С.П. 50*0,8% = 2153.40 руб.) | 100 м трубопровода | 1.2 | 600,95 546.24 | 8.13 2.20 | 5558.66 | 5361.89 | 54.24 21.60 | 34.66 0.10 | 41.59 0.12 |
| 2 | ТЕРр 65-01-002 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 5.56, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.56, ( Н.Р. 74*0,85% = 12153.65 руб. С.П. 50*0,8% = 7716.60 руб.) | 100 м трубопровода | 2.5 | 1033,84 939.61 | 13.93 3.74 | 19922.57 | 19215.02 | 193.63 76.48 | 59.62 0.17 | 149.05 0.43 |
| 3 | ТЕРр 65-01-003 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 5.43, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.55, ( Н.Р. 74*0,85% = 623.28 руб. С.П. 50*0,8% = 395.74 руб.) | 100 м трубопровода | 0.1 | 1314,32 1203.75 | 18.64 5.71 | 1018.23 | 984.67 | 10.12 4.67 | 76.38 0.26 | 7.64 0.03 |
| 4 | ТЕР 16-04-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.74, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.27, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 2872.81 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 1641.61 руб.) | 100 м трубопровода | 0.1 | 10249,98 3006.50 | 2242.21 577.16 | 5105.86 | 2459.32 | 1511.25 472.12 | 145.00 14.44 | 14.50 1.44 |
|  | 301-1087 | Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром до 110 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 50 | (52.2) |  | (2610.00) |  |  |  |  |
|  | 507-0594 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | 10 м | 0.974 | (-1147.46) |  | (-1117.63) |  |  |  |  |
|  | прас-лист | Труба РN25,d=90*10 мм ВО | м | 9.74 | (917.78) |  | (8939.18) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 16-04-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.77, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.27, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 81076.87 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 46329.64 руб.) | 100 м трубопровода | 2.5 | 9469,60 3367.28 | 2611.24 678.27 | 132868.00 | 68860.88 | 44195.24 13870.62 | 162.40 16.97 | 406.00 42.42 |
|  | 301-1086 | Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 75 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 50 | (39.88) |  | (1994.00) |  |  |  |  |
|  | прас-лист | Труба РN25,d=75*8,5 мм ВО | м | 243.5 | (556.83) |  | (135588.11) |  |  |  |  |
|  | 507-0593 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | 10 м | 24.35 | (-796.9) |  | (-19404.51) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Тройник 75*25*75 мм Pilsa | шт. | 50 | (158.77) |  | (7938.50) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.76, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.68, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 34274.53 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 19585.45 руб.) | 100 м трубопровода | 1.2 | 5023,05 3235.21 | 1266.22 327.75 | 43705.90 | 31756.82 | 10271.58 3217.19 | 149.64 8.20 | 179.57 9.84 |
|  | Прайс-лист | Кран шаровый 20 мм Pilsa | шт. | 50 | (158.1) |  | (7905.00) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Тройник 25*25 мм Pilsa | шт. | 150 | (8.37) |  | (1255.50) |  |  |  |  |
|  | 507-0588 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | 10 м | 12 | (-132.94) |  | (-1595.28) |  |  |  |  |
|  | прас-лист | Труба РN25,d=25*4,2 мм Super OXY | м | 120 | (58.95) |  | (7074.00) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Соединитель диам 20 мм | шт | 150 | (167.21) |  | (25081.50) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Тройник 25*20*25 мм Pilsa | шт. | 50 | (10.22) |  | (511.00) |  |  |  |  |
|  | 301-0040 | Хомуты для крепления труб диам.20 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 60 | (23.87) |  | (1432.20) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Кран шаровый 15 мм | шт | 50 | (136.39) |  | (6819.50) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Кран шаровый 25 мм | шт | 6 | (158.1) |  | (948.60) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 18-04-001-01 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 0,1 м3 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 5.11, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 4.19, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1279.58 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 731.19 руб.) | 1 бак | 2 | 834,59 77.81 | 38.27 2.00 | 7685.20 | 1272.97 | 391.12 32.72 | 4.03 0.05 | 8.06 0.10 |
| 8 | ТЕР 26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (армофлекс), вспененного полиэтилена (термофлекс) трубками к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.1, к материалам: 2.22, ( Н.Р. 100*0,85*0,9% = 9463.22 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 5976.77 руб.) | 10 м трубопровода | 20 | 1992,00 76.11 | 38.54 0 | 98966.66 | 12451.60 | 3160.28 0 | 3.52 0 | 70.40 0 |
| 9 | ТЕР 16-07-003-07 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 6.35, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 4.41, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 2521.64 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 1440.94 руб.) | 1 врезка | 2 | 614,01 156.48 | 15.75 0.80 | 6656.53 | 2560.01 | 200.02 13.09 | 7.46 0.02 | 14.92 0.04 |
|  | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 2 | (-1502.72) |  | (-3005.44) |  |  |  |  |
|  | 507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | шт | 4 | (-186.45) |  | (-745.80) |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр 69-09-001 | Очистка помещений от строительного мусора Индексы: к з/п рабочих: 8.18, ( Н.Р. 78*0,85% = 282.08 руб. С.П. 50*0,8% = 170.96 руб.) | 100 т мусора | 0.01773 | 2946,90 2946.90 | 0 0 | 427.39 | 427.39 | 0 0 | 214.32 0.46 | 3.80 0.01 |
|  | (509-9900) | Строительный мусор | т | 1.773 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 321915 | 145351 | 59987 17708 |  | 896 54 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 321915 | 145351 | 59987 17708 |  | 896 54 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 145351 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 59987 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 17708 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 116577 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 182228 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 504143 | 145351 | 59987 17708 |  | 896 54 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 147939 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 652082 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 86142 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 738224 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 132880.32 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 871104 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 871104 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 871104 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/