КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «23» августа 2013г. № 364

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду осенне-зимнего сезона 2013-2014 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103, в соответствии с постановлением администрации МО «Город Отрадное» от 24.06.2013 № 291 «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду осенне-зимнего сезона 2013-2014 годов», администрация Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области постановляет:

- Утвердить программу проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осенне-зимнего сезона 2013-2014 годов (далее – Программа), согласно приложению.

2. Дополнить п. 1 постановления администрации МО «Город Отрадное» от 24.06.2013  № 291 «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду осенне-зимнего сезона 2013-2014 годов» абзацами 9-13 следующего содержания:

«Мизилева Маргарита Константиновна – начальник отдела управления муниципальным имуществом и землеустройства администрации;

Цивилева Людмила Владимировна – главный специалист-юрисконсульт администрации;

Кожин Алексей Игоревич – начальник Отрадненского подразделения ОАО «ЛОТЭК» - для участия в проверке потребителей тепловой энергии;

Секретарь комиссии:

Сафонова Александра Андреевна – специалист 1 категории коммунального отдела администрации».

3. Комиссии в срок до 15.09.2013 провести проверку готовности к отопительному периоду осенне-зимнего сезона 2013-2014 годов потребителей тепловой энергии.

4. Комиссии в срок до 01.11.2013 провести проверку готовности к отопительному периоду осенне-зимнего сезона 2013-2014 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

5. Отделу по организационным вопросам администрации МО «Город Отрадное» довести данное постановление до сведения организаций, указанных в таблице 1 Программы.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации МО «Город Отрадное».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава администрации | Е.В. Ларионов |
| --- | --- |

Приложение утверждено

постановлением администрации

МО «Город Отрадное»

от _______________ г. № ___

Программа   проведения   проверки   готовности  к

отопительному   периоду  осенне-зимнего сезона 2013-2014 годов

1. Комиссия по  проверке   готовности   к   отопительному   периоду  теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия) является органом, созданным для обеспечения согласованности действий  организаций, учреждений жилищно-коммунальной сферы (далее – организации), и осуществления контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний  период .

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком  проведения   проверки   готовности   к   отопительному   периоду  (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие  проверке ;

- сроки  проведения   проверки ;

- документы, проверяемые в ходе  проведения   проверки .

2. При  проверке  комиссией проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 3,4 настоящей  Программы   проведения   проверки   готовности   к   отопительному   периоду  2013/2014 г.г. (далее -  Программа ).

Проверка  выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки  готовности   к   отопительному   периоду , утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативно-правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях  проведения   проверки  комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по  готовности , а при необходимости - проводят осмотр объектов  проверки .

Результаты  проверки  оформляются актом  проверки   готовности   к   отопительному   периоду  (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения  проверки, по образцу согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам  проверки :

- объект  проверки  готов  к   отопительному   периоду ;

- объект  проверки  будет готов  к   отопительному   периоду  при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по  готовности , выданных комиссией;

- объект  проверки  не готов  к   отопительному   периоду .

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности  или при невыполнении требований по  готовности  к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт  готовности   к   отопительному   периоду  (далее - паспорт) составляется по образцу согласно приложению 2 к настоящей  Программе  и выдается администрацией МО «Город Отрадное», по каждому объекту  проверки  в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект  проверки  готов  к   отопительному   периоду , а также в случае, если замечания к требованиям по  готовности , выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов устанавливаются: не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по  готовности  в сроки, установленные в Перечне, комиссией проводится повторная  проверка , по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам  проверки  паспорт  готовности  до указанной выше даты, обязана продолжить подготовку  к   отопительному   периоду  и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по  готовности . После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по  готовности  осуществляется повторная  проверка . При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о  готовности   к   отопительному   периоду , но без выдачи паспорта в текущий  отопительный   период .

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией.

3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организаций представляют в Комиссию информацию по выполнению требований о готовности к отопительному периоду, согласно приложению 3.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду в соответствии с п. 2 Программы.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию документы, подтверждающие выполнение требований о готовности к отопительному периоду, согласно  приложению 5.

Теплоснабжающие организации проверяют представленные документы и выдают потребителям справки о готовности к отопительному периоду, согласно приложению 5.

Полученные справки передаются потребителями тепловой энергии на рассмотрение Комиссии.

Сведения о выполнении п. 4, 10, 15,17 Приложения 4 потребители представляют непосредственно в Комиссию.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, проводит испытания оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при  проведении  гидропневамтической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов  проверки .

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований  готовности  в соответствии с п. 2.  Программы .

Таблица 1

График  проведения   проверки   готовности   к   отопительному   периоду

1

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «ЛОТЭК» ООО «Промэнерго» | 02.09.2013- 05.09.2013 | В соответствии с Приложением 3 |
| 2 | ООО «УК «Гарант» ООО «Сервис-ЦЕНТР» ООО «Сервис-Центр» | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с |
| 3 | ТСЖ «Родник» ТСЖ «Строитель» ТСЖ «Гагарина, 14а» ТСЖ «Отрада» ТСЖ «Оазис-Отрадное» ТСЖ «Восход» | 26.08.2013- 29.08.2013 | Приложением 4 |
| 4 | МБОУДОД "Детская школа искусств" муз. школа | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 5 | МОУ "Лицей г. Отрадное" | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 6 | МБУЗ "Кировская ЦРБ" Заводская, д. 12 Гагарина, д. 3; Новая, д.8 | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 7 | ООО "Северный город" | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 8 | МП "Управление коммунального хозяйства" Гараж | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 9 | ООО "Хозяюшка" | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 10 | Кудрявцев З.П. | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 11 | ЧП Чичьянц | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 12 | ООО "Торговый дом "ЛМПЗ" | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 13 | ИП Дулепов | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 14 | Администрация г. Отрадное | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 15 | МБОУ "Детский сад № 3" Лучик | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 16 | МБУК КЦ "Фортуна" | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 17 | ГУК "Леноблпожспас" Пожарная часть Общежитие | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 18 | ГБОУ СПО ЛО "Техникум водного транспорта" Учебный корпус Бытовой блок Мастерские Гараж Общежитие | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 19 | МБДОУ № 33 детский сад "Радуга" | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 20 | МБОУ "Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2" | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 21 | Детский сад № 44"Андрейка" | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 22 | ЗАО "ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ" | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 23 | МП "Управление коммунального хозяйства" Банно-прачечный комбинат | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 24 | Грачева Л.М. | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 25 | МБОУ "Отрадненская средняя школа № 3" | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 26 | ОАО "Ростелеком" | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 27 | Сбербанк ОСБ 7915 | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 28 | МБДОУ № 13 детский сад "Родничок" | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 29 | МБОУ ДОД "Отрадненская ДЮСШ" (ФОК) | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 30 | МБОУ ДОД "Отрадненская ДЮСШ" (спорт. комплекс) | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 31 | ОМВД по Кировскому району ЛО | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 32 | НП "ТБЦ "Центральный" | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 33 | ООО "Отрадненский дом торговли" (Невская, д. 2) | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |
| 34 | ООО «Отрадненский дом торговли» (Невская, д. 4) | 26.08.2013- 29.08.2013 | В соответствии с Приложением 4 |

Приложение 1

АКТ №________

проверки   готовности   к   отопительному   периоду  2013/2014 г.г.

__________________________ "_____"____________ 20__ г.

(место составление акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с  программой   проведения   проверки   готовности   к   отопительному   периоду  от "____"________________ 20__ г., утвержденной______________________________________

_______________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего  проверку   готовности   к   отопительному   периоду )

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела  проверку   готовности   к   отопительному   периоду  ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(полное наименование  теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному   периоду )

Проверка   готовности   к   отопительному   периоду  проводилась в отношении

следующих объектов:

1._____________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

2._____________________________________________________;

3._____________________________________________________;

________________________________________________________________________________

В ходе  проведения   проверки   готовности   к   отопительному   периоду  комиссия установила:_____________________________________________________________________.

( готовность /неготовность к работе в  отопительном   периоде )

Вывод комиссии по итогам  проведения   проверки   готовности   к   отопительному   периоду :________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приложение к акту  проверки   готовности   к   отопительному   периоду  __/__ г.г.*

Председатель комиссии: ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом  проверки   готовности  ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г.__________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального

образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному   периоду )

"___"____________ 20__ г. ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи )

______________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности

или при невыполнении требований по  готовности  к акту прилагается перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по  готовности

или при невыполнении требований по  готовности  к акту

№___ от "_____"_______________ 20__ г.

проверки   готовности   к   отопительному   периоду .

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение 2

ПАСПОРТ

готовности   к   отопительному   периоду  _______/______ г.г.

Выдан________________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному   периоду )

В отношении следующих объектов, по которым проводилась  проверка   готовности   к   отопительному   периоду :

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

Основание выдачи паспорта  готовности   к   отопительному   периоду :

Акт  проверки   готовности   к   отопительному   периоду  от __________ N_________.

_______________________/_________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по  проведению   проверки   готовности   к   отопительному   периоду )

Приложение 3

Требования по  готовности   к   отопительному   периоду  для теплоснабжающих

и теплосетевых организаций

В целях оценки  готовности  теплоснабжающих и теплосетевых организаций  к   отопительному   периоду  уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "О теплоснабжении";

2)  готовность  к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение  проверки  качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "О теплоснабжении";

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность  систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без  проведения  соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение  гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в  отопительный   период , в который включено  проведение  необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в  отопительный   период , выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о  готовности   к   отопительному  сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего Приложения 3.

Приложение 4

Требования по  готовности   к   отопительному   периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки  готовности  потребителей тепловой энергии  к   отопительному   периоду  уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2)  проведение  промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16)  проведение  испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки  готовности   к   отопительному   периоду ».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения 4.

Приложение 5

Справка о готовности потребителя тепловой энергии к отопительному периоду

__________________________ "_____"____________ 20__ г.

(место составление)                               (дата составления)

Объекты:

1._____________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

2._____________________________________________________;

3._____________________________________________________;

1) выявленные нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок ______________________________________

(выявлены/не выявлены; устранены/не устранены)

2). Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

________________________________________________________________________________

(произведена/не произведена)

3) Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятия по их внедрению_______________________________________________

(предоставлены/не предоставлены)

4). Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

________________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5). Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

________________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

6). Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

________________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

7). Приборы учета тепловой энергии

________________________________________________________________________________

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве______шт.)

7а). Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения

________________________________________________________________________________

(в исправном/неисправном состоянии)

8) Защита системы теплопотребления

(работоспособна/не работоспособна)

9). Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

________________________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

10). Оборудование тепловых пунктов_________________________________________________

(плотное/неплотное)

11). Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов________________________________

(установлены/неустановленны)

12). Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

________________________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере)

13). Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность

________________________________________________________________________________

(выдержало/не выдержало)

Представитель ОАО «ЛОТЭК»_______________/____________________