- ПОЛОЖЕНИЕ

- о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории ограниченной Петрозаводским шоссе, 4-м Советским пр., с продолжением по северо-восточной стороне жилой застройки на юг, границей населенного пункта города Отрадное в районе Петрушино поле, расположенной в границах Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

1. Параметры застройки

| № п/п | Параметры | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах элементов планировочной структуры, в том числе: | га | 228,46 |
| 1.1 | площадь формируемых земельных участков | га | 92,64 |
| 1.2 | площадь застроенных земельных участков | га | 61,49 |
| 1.3 | площадь территории общего пользования | га | 74,33 |
| 3 | Численность существующего населения | тыс. чел. | 0,800 |
| 4 | Планируемый прирост населения | тыс. чел. | 14,449 |
| 5 | Площадь озелененной территории | га | 66,73 |
| 6 | Доля озелененной территории | % | 29 |
| 7 | Площадь территории кварталов: |  |  |
| 7.1 | малоэтажной жилой застройки | га | 49,82 |
| 7.2 | среднеэтажной жилой застройки | га | 50,75 |
| 7.3 | индивидуальной жилой застройки | га | 66,40 |
| 8 | Площадь застройки: |  |  |
| 8.1 | малоэтажными жилыми домами | га | 6,22 |
| 8.2 | среднеэтажными жилыми домами | га | 8,84 |
| 8.3 | индивидуальными жилыми домами | га | 3,88 |
| 9 | Коэффициент застройки |  |  |
| 9.1 | для малоэтажной жилой застройки | пл. застройки/ пл. территории | 0,12 |
| 9.2 | для среднеэтажной жилой застройки | пл. застройки/ пл. территории | 0,17 |
| 9.3 | для индивидуальной жилой застройки | пл. застройки/ пл. территории | 0,06 |
| 10 | Коэффициент плотности застройки |  |  |
| 10.1 | для малоэтажной жилой застройки | пл. зданий/ пл. территории | 0,37 |
| 10.2 | для среднеэтажной жилой застройки | пл. зданий/ пл. территории | 1,05 |
| 10.3 | для индивидуальной жилой застройки | пл. зданий/ пл. территории | 0,12 |
| 11 | Величина отступа от красных линий: |  |  |
| 11.1 | для индивидуальной застройки |  |  |
|  | - от красных линий улиц | м | 6 |
|  | - от красных линий проездов | м | 3 |
| 11.2 | - для малоэтажной жилой застройки |  |  |
|  | - от красных линий улиц | м | 6 |
|  | - от красных линий проездов | м | 4 |
| 11.3 | для малоэтажной секционной застройки со встроенными помещениями на 1м этаже | м | 0 |
| 11.4 | для среднеэтажной жилой застройки со встроенными помещениями на 1м этаже | м | 0 |
| 11.5 | для общественно-деловой застройки | м | 0 |

2. Характеристика планируемого развития территории.

Показатели планируемого развития территории по кварталам

Таблица 2.1

| *№ квартала | Площадь квартала, га | Тип застройки | Общая площадь жилых помещений, м2 | Кол-во жителей, человек | Плотность жилого фонда, м2 общей площади на 1 га площади квартала | Плотность населения, человек на 1 га площади квартала | Площадь нормируемых элементов дворовой территории |  |  |  | Максимальная высота, м | Максимальная этажность, этажей | Кол-во машиномест для индивидуального хранения транспорта, м/мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | для игр детей, кв.м | отдыха взрослого населения | **занятий физкультурой | хозяйственных целей |  |  |  |
| М1 | 3,67 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома | 9808 | 327 | 2672 | 89 | 255 | 42 | 343 | 95 | 15 | 3 | 62 |
| М2 | 4,53 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома | 15528 | 518 | 3428 | 114 | 378 | 182 | 522 | 162 | 15 | 3 | 98 |
| М3 | 1,55 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома | 3197 | 106 | 2063 | 68 | 85 | 25 | 120 | 39 | 15 | 3 | 18 |
| М4 | 1,92 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома | 7712 | 257 | 4017 | 134 | 200 | 38 | 273 | 77 | 15 | 3 | 50 |
| M5 | 7,25 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома | 23075 | 769 | 3183 | 106 | 553 | 89 | 776 | 244 | 15 | 3 | 147 |
| М6 | 7,02 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома | 21386 | 713 | 3046 | 102 | 494 | 77 | 721 | 216 | 15 | 3 | 212 |
| М7 | 9,12 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома | 27566 | 919 | 3023 | 101 | 662 | 116 | 940 | 291 | 15 | 3 | 295 |
| М8 | 10,05 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома | 35997 | 1200 | 3582 | 119 | 850 | 133 | 1280 | 372 | 15 | 3 | 510 |
| М9 | 1,60 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома | 5765 | 192 | 3603 | 120 | 138 | 33 | 195 | 59 | 15 | 3 | 60 |
| М10 | 1,61 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома | 5579 | 186 | 3465 | 116 | 143 | 23 | 195 | 62 | 12 | 3 | 75 |
| М11 | 1,50 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома | 4557 | 152 | 3038 | 101 | 112 | 22 | 162 | 46 | 12 | 3 | 85 |
|  |  | Итого | 160170 | 5339 | - |  | 3870 | 780 | 5527 | 1663 | - | - | 1612 |
| С1 | 6,50 | Среднеэтажные многоквартирные жилые дома | 29000 | 967 | 4462 | 149 | 689 | 105 | 980 | 306 | 25 | 6 | 400 |
| С2 | 7,25 | Среднеэтажные многоквартирные жилые дома | 37000 | 1233 | 5103 | 170 | 876 | 136 | 1260 | 380 | 25 | 6 | 720 |
| С3 | 9,12 | Среднеэтажные многоквартирные жилые дома | 36400 | 1213 | 3991 | 133 | 882 | 140 | 1260 | 380 | 25 | 6 | 720 |
| С4 | 8,10 | Среднеэтажные многоквартирные жилые дома | 48560 | 1619 | 5995 | 200 | 1140 | 176 | 1620 | 500 | 25 | 6 | 920 |
| С5 | 8,99 | Среднеэтажные многоквартирные жилые дома | 53910 | 1797 | 5997 | 200 | 1268 | 182 | 1800 | 552 | 25 | 6 | 800 |
| С6 | 3,62 | Среднеэтажные многоквартирные жилые дома | 16500 | 550 | 4558 | 152 | 396 | 67 | 560 | 180 | 25 | 6 | 115 |
| С7 | 7,17 | Среднеэтажные многоквартирные жилые дома | 25290 | 843 | 3527 | 118 | 625 | 112 | 860 | 278 | 25 | 6 | 250 |
|  |  | Итого | 246660 | 8222 | - | - | 5876 | 918 | 8340 | 2576 | - | - | 3925 |
| - | 23,30 | Индивидуальные жилые дома (проектируемые) | 39200 | 888 | 1682 | 38 | - | - | - | - | 12 | 2 | 183 |
| - | 43,10 | Индивидуальные жилые дома (существующие) | 41000 | 800 | 951 | 19 | - | - | - | - | 12 | 2 | 205 |

*см. лист 6 Графической части тома 2

** в соотв. с п. 2.2.26 Примечание к табл. 13: Допускается уменьшать, но не более чем на 50 % удельные размеры площадок: для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

Таблица 2.2

| *№ объекта | Объекты нежилого назначения | Площадь участка, га | Общая площадь объектов капитального строительства, м2 | Кол-во работников, человек | Кол-во посетителей, человек | Максимальная высота | Максимальная этажность | Кол-во машиномест для индивидуального хранения транспорта, м/мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждение начального и среднего общего образования | 3,35 | 27000 | 100 | 1390 | 15 | 4 | 0 |
| 2 | Дошкольное образовательное учреждение (отдельностоящий объект) | 1,12 | 4500 | 50 | 280 | 15 | 3 | 0 |
| 2 | Дошкольное образовательное учреждение (отдельностоящий объект) | 1,12 | 4500 | 50 | 280 | 15 | 3 | 0 |
| 2.2 | Дошкольное образовательное учреждение (отдельностоящий объект) | 0,56 | 2500 | 40 | 140 | 15 | 3 | 0 |
| 2.3 | Дошкольное образовательное учреждение (встроено-пристроенный объект) | 0,30 | 1500 | 30 | 75 | 8 | 2 | 0 |
| 3 | Спортивное сооружение закрытого типа (Спортивно-досуговый комплекс) | 2,0 | 4800 | 30 | 100 | 15 | 2 | 15 |
| 3.2 | Спортивное сооружение закрытого типа (Спортивный клуб) | 1,03 | 3000 | 30 | 100 | 12 | 2 | 15 |
| 3.3 | Спортивное сооружение закрытого типа (Бассейн со спортивным залом и раздевалками для занятий на стадионе) | 2,65 | 3000 | 30 | 10 | 15 | 2 | 15 |
| 4 | Объект инженерно-технического обеспечения (Очистные сооружения) | 0,99 | 5000 | 10 | 0 | 15 | 3 | 5 |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение (Поликлиника, аптека) | 0,72 | 5400 | 70 | 280 | 15 | 4 | 30 |
| 6 | Административное учреждение, предприятие бытового обслуживания (Центр административного управления, опорный пункт охраны порядка, отделение связи, предприятие бытового обслуживания) | 0,79 | 7400 | 446 | 200 | 15 | 4 | 100 |
| 7 | Торгово-развлекательный комплекс (Культурно-досуговый комплекс, включая клуб с помещениями для досуга и любительской деятельности, торговлю, объекты общественного питания, кинотеатр, предприятия повседневной торговли и аптеку) | 1,71 | 20500 | 400 | 2530 | 15 | 4 | 300 |
| 8 | Культовый объект (Церковь) | 0,69 | 1000 | 15 | 200 | 15 | 4 | 0 |
| 9 | Предприятие общественного питания | 0,17 | 1000 | 20 | 200 | 12 | 2 | 20 |
| 10 | Объект гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций (Пожарное депо) | 0,37 | 6000 | 30 | 0 | 15 | 4 | 10 |
| 11 | Гостиница | 0,73 | 6000 | 30 | 90 | 15 | 4 | 50 |
| 12 | Предприятие розничной торговли, предприятие общественного питания | 0,35 | 2600 | 100 | 400 | 15 | 3 | 50 |
| 13 | Объект инженерно-технического обеспечения (Электроподстанция закрытого типа) | 0,31 | 1000 | 20 | 0 | 15 | 4 | 5 |
| 14 | Объект транспорта (Автобусная станция, отстойно-разворотная площадка) | 1,52 | 800 | 10 | 0 | 15 | 3 | 5 |
| 15 | Предприятие бытового обслуживания (Баня) | 0,44 | 4000 | 20 | 100 | 15 | 4 | 25 |
| 18 | Предприятие розничной торговли | 0,79 | 2500 | 50 | 200 | 12 | 2 | 50 |
| 19 | Предприятие розничной торговли | 0,25 | 2500 | 50 | 100 | 12 | 2 | 30 |
| 23 | Предприятие розничной торговли | 0,89 | 2500 | 50 | 200 | 12 | 2 | 50 |
|  | Итого |  | 119000 |  |  |  |  | 775 |

*см. лист 6 Графической части тома 2

Площади земельных участков объектов капитального строительства

Таблица 2.3

| № участка | Назначение | Площадь земельного участка по проекту, м. кв. | Площадь зем. участка по кадастру, м. кв. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Застроенные земельные участки |  |  |  |  |
| 1 | Для ведения крестьянского хозяйства мясомолочного направления (до 50 голов) | 51000 | 51000 | - |
| 2 | Охранная зона линий связи | 3618 | 3618 | - |
| 3 | Складской объект | 13800 | 13800 | - |
| 4 | Автозаправочная станция | 3500 | 3500 | - |
| 5 | Предприятие розничной торговли | 9980 | 9980 | - |
| 6 | Предприятие розничной и оптовой торговли | 8760 | 8760 | - |
| 7 | Автосервис | 3025 | 3025 | - |
| 9 | Индивидуальный жилой дом | 1271 | - | - |
| 11 | Индивидуальный жилой дом | 1201 | 1201 | - |
| 12 | Индивидуальный жилой дом | 1766 | 1766 | - |
| 13 | Индивидуальный жилой дом | 1767 | 1767 | - |
| 14 | Индивидуальный жилой дом | 1585 | 1585 | - |
| 15 | Индивидуальный жилой дом | 1220 | 1220 | - |
| 16 | Индивидуальный жилой дом | 1320 | 1320 | - |
| 17 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 18 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 19 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 20 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 21 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 22 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 23 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 25 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 26 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 27 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 28 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 29 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 30 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 35 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 37 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 39 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 40 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 41 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 42 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 43 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 44 | Индивидуальный жилой дом | 1000 | 1000 | - |
| 45 | Индивидуальный жилой дом | 1000 | 1000 | - |
| 46 | Индивидуальный жилой дом | 1100 | 1100 | - |
| 47 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 48 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 49 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 50 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 51 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 52 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 53 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 54 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 55 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 56 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 57 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 58 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 59 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 60 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 61 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 62 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 63 | Индивидуальный жилой дом | 1360 | 1360 | - |
| 64 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 65 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 66 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 67 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 68 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 69 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 70 | Индивидуальный жилой дом | 1400 | 1400 | - |
| 71 | Индивидуальный жилой дом | 1720 | 1720 | - |
| 72 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 85 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 86 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 87 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 88 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 89 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 90 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 91 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 92 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 93 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 94 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 95 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 96 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 97 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 98 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 99 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 100 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 101 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 102 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 103 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 104 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 105 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 106 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 107 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 108 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 109 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 110 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 111 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 112 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 113 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 114 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 115 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 116 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 117 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 118 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 119 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 120 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 121 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 122 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 123 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 124 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 125 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 126 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 127 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 128 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 129 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 130 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 131 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 133 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 134 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 135 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 136 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 137 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 138 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 139 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 140 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 141 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 142 | Индивидуальный жилой дом | 600 | 600 | - |
| 143 | Индивидуальный жилой дом | 600 | 600 | - |
| 144 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 145 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 146 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 147 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 148 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 149 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 150 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 151 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 152 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 153 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 154 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 155 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 156 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 157 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 158 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 159 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 160 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 161 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 162 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 163 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 164 | Индивидуальный жилой дом | 1045 | 1200 | - |
| 165 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 166 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 167 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 168 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 169 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 170 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 171 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 172 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома, крышные газовые котельные | 29321 | 29321 | - |
| 173 | Спортивное сооружение закрытого типа, встроенная трансформаторная подстанция, крышная газовая котельная | 20000 | 20000 | - |
| 174-273 | Индивидуальный жилой дом | 133402 | 133402 | 100 участков |
| 274 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 279 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 280 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 283 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 284 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 286 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 288 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 289 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 290 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 291 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 292 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 293 | Индивидуальный жилой дом | 1187 | - | - |
| 297 | Индивидуальный жилой дом | 1580 | - | - |
| 301 | Индивидуальный жилой дом | 1136 | - | - |
| *302-398 | Индивидуальный жилой дом | 88781 | 88781 | 72 участка |
| 399 | Объект связи | 21492 | - | - |
| 400 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома, крышные газовые котельные, трансформаторная подстанция, предприятие розничной торговли, крышная газовая котельная | 20000 | 20000 | - |
| 401 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома, крышные газовые котельные, трансформаторная подстанция, предприятие розничной торговли, крышная газовая котельная | 20001 | 20001 | - |
| *за исключением формируемых земельных участков № 317,318,324,325,329,336,353,356,373,384-397 |  |  |  | 20 участков |
| Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства. |  |  |  |  |
| 8 | Индивидуальный жилой дом | 1519 | - | - |
| 10 | Индивидуальный жилой дом | 1468 | - | - |
| 73 | Индивидуальный жилой дом | 1224 | - | - |
| 75 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | - | - |
| 77 | Индивидуальный жилой дом | 1349 | - | - |
| 79 | Индивидуальный жилой дом | 1658 | - | - |
| 84 | Индивидуальный жилой дом | 1394 | - | - |
| 294 | Индивидуальный жилой дом | 1769 | - | - |
| 295 | Индивидуальный жилой дом | 1613 | - | - |
| 296 | Индивидуальный жилой дом | 1881 | - | - |
| 298 | Индивидуальный жилой дом | 1886 | - | - |
| 299 | Индивидуальный жилой дом | 1143 | - | - |
| 300 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | - | - |
| 303 | Индивидуальный жилой дом | 1371 | - | - |
| 317 | Индивидуальный жилой дом | 1000 | - | - |
| 318 | Индивидуальный жилой дом | 1000 | - | - |
| 324 | Индивидуальный жилой дом | 1429 | - | - |
| 325 | Индивидуальный жилой дом | 1257 | - | - |
| 329 | Индивидуальный жилой дом | 1046 | - | - |
| 336 | Индивидуальный жилой дом | 771 | - | - |
| 353 | Индивидуальный жилой дом | 772 | - | - |
| 356 | Индивидуальный жилой дом | 552 | - | - |
| 373 | Индивидуальный жилой дом | 1000 | - | - |
| 376 | Индивидуальный жилой дом | 973 | - | - |
| 384 | Индивидуальный жилой дом | 1049 | - | - |
| 385 | Индивидуальный жилой дом | 1122 | - | - |
| 386 | Индивидуальный жилой дом | 1197 | - | - |
| 387 | Индивидуальный жилой дом | 1000 | - | - |
| 388 | Индивидуальный жилой дом | 1505 | - | - |
| 389 | Индивидуальный жилой дом | 1010 | - | - |
| 390 | Индивидуальный жилой дом | 1021 | - | - |
| 391 | Индивидуальный жилой дом | 1296 | - | - |
| 392 | Индивидуальный жилой дом | 1293 | - | - |
| 393 | Индивидуальный жилой дом | 1632 | - | - |
| 394 | Индивидуальный жилой дом | 1716 | - | - |
| 395 | Объект гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций, крышная газовая котельная | 3696 | - | - |
| 396 | Объект инженерно-технического обеспечения, крышная газовая котельная | 9876 | - | - |
| 397 | Предприятие общественного питания, крышная газовая котельная | 1705 | - | - |
| 398 | Предприятие розничной торговли, крышная газовая котельная | 2535 | - | - |
| 402 | Индивидуальный жилой дом | 1112 | - | - |
| 403 | Индивидуальный жилой дом | 1145 | - | - |
| 404 | Индивидуальный жилой дом | 1143 | - | - |
| 405 | Индивидуальный жилой дом | 1145 | - | - |
| 408 | Индивидуальный жилой дом | 1021 | - | - |
| 409 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | - | - |
| 410 | Индивидуальный жилой дом | 1000 | - | - |
| 411 | Индивидуальный жилой дом | 1000 | - | - |
| 412 | Культовый объект | 6872 | - | - |
| 413 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже (Город мастеров), трансформаторная подстанция, крышные газовые котельные | 12128 | - | - |
| 414 | Индивидуальный жилой дом | 1000 | - | - |
| 415 | Индивидуальный жилой дом | 1264 | - | - |
| 416 | Индивидуальный жилой дом | 1018 | - | - |
| 417 | Индивидуальный жилой дом | 1000 | - | - |
| 418 | Индивидуальный жилой дом | 1000 | - | - |
| 419 | Индивидуальный жилой дом | 1000 | - | - |
| 420 | Индивидуальный жилой дом | 1000 | - | - |
| 421 | Индивидуальный жилой дом | 1242 | - | - |
| 422 | Индивидуальный жилой дом | 1000 | - | - |
| 423 | Индивидуальный жилой дом | 1125 | - | - |
| 424 | Индивидуальный жилой дом | 1000 | - | - |
| 425 | Индивидуальный жилой дом | 1115 | - | - |
| 426 | Индивидуальный жилой дом | 1000 | - | - |
| 427 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома, крышные газовые котельные | 23304 | - | - |
| 428 | Дошкольное образовательное учреждение | 5600 | - | 140 мест |
| 429 | Учреждение начального и среднего общего образования | 33450 | - | 1390 мест |
| 430 | Дошкольное образовательное учреждение | 11200 | - | 280 мест |
| 431 | Дошкольное образовательное учреждение | 11220 | - | 280 мест |
| 432 | Встроено-пристроенное дошкольное образовательное учреждение | 2984 | - | 75 мест |
| 433 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома, крышные газовые котельные | 39470 | - | - |
| 434 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома, крышные газовые котельные | 10332 | - | - |
| 435 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома, крышные газовые котельные | 8612 | - | - |
| 436 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома, крышные газовые котельные | 9239 | - | - |
| 437 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома, крышные газовые котельные | 9316 | - | - |
| 438 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома, крышные газовые котельные | 17636 | - | - |
| 439 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома, крышные газовые котельные | 18069 | - | - |
| 440 | Спортивное сооружение закрытого типа, встроенная трансформаторная подстанция, крышная газовая котельная, спортивные сооружения открытого типа (без трибун для зрителей) | 26546 | - | - |
| 441 | Предприятие розничной торговли, предприятие общественного питания, крышная газовая котельная | 3497 | - | - |
| 442 | Гостиница, крышная газовая котельная | 7253 | - | - |
| 443 | Предприятие бытового обслуживания, крышная газовая котельная | 4434 | - | - |
| 445 | Спортивное сооружение закрытого типа, крышная газовая котельная | 10308 | - | - |
| 447 | Административное учреждение, предприятие бытового обслуживания, крышная газовая котельная | 7854 | - | - |
| 448 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение, крышная газовая котельная | 7158 | - | - |
| 449 | Торгово-развлекательный комплекс, крышная газовая котельная | 17055 | - | - |
| 450 | Объект транспорта, крышная газовая котельная | 15217 | - | - |
| 451 | Среднеэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже, крышные газовые котельные | 13659 | - | - |
| 452 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроено пристроенным гаражом и встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже, крышные газовые котельные | 12882 | - | - |
| 453 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроено пристроенным гаражом и встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже, крышные газовые котельные | 12877 | - | - |
| 454 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроено пристроенным гаражом и встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже, крышные газовые котельные | 12809 | - | - |
| 455 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроено пристроенным гаражом и встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже, крышные газовые котельные | 12656 | - | - |
| 456 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроено пристроенным гаражом и встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже, крышные газовые котельные | 12782 | - | - |
| 457 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроено пристроенным гаражом и встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже, крышные газовые котельные | 10727 | - | - |
| 458 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроено пристроенным гаражом и встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже, крышные газовые котельные | 10897 | - | - |
| 459 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроено пристроенным гаражом и встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже, крышные газовые котельные | 11585 | - | - |
| 461 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроено пристроенным гаражом и встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже, крышные газовые котельные | 11527 | - | - |
| 462 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроено пристроенным гаражом и встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже, крышные газовые котельные | 10828 | - | - |
| 463 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроено пристроенным гаражом и встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже, крышные газовые котельные | 15237 | - | - |
| 464 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроено пристроенным гаражом и встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже, крышные газовые котельные | 15584 | - | - |
| 465 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроено пристроенным гаражом и встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже, крышные газовые котельные | 13550 | - | - |
| 466 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроено пристроенным гаражом и встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже, крышные газовые котельные | 15218 | - | - |
| 467 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроено пристроенным гаражом и встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже, крышные газовые котельные | 19148 | - | - |
| 468 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроено пристроенным гаражом и встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже, крышные газовые котельные | 18380 | - | - |
| 469 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроено пристроенным гаражом и встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже, крышные газовые котельные | 17335 | - | - |
| 470 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроено пристроенным дошкольным образовательным учреждением и встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже, крышные газовые котельные | 13987 | - | - |
| 471 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже, крышные газовые котельные | 11616 | - | - |
| 472 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже, крышные газовые котельные | 7938 | - | - |
| 473 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроено пристроенным гаражом и встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже, крышные газовые котельные | 8473 | - | - |
| 474 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже, крышные газовые котельные | 7852 | - | - |
| 475 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже, крышные газовые котельные | 5870 | - | - |
| 476 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроено пристроенным гаражом и встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже, крышные газовые котельные | 7920 | - | - |
| 477 | Объект инженерно-технического обеспечения | 3082 | - | - |
| 478 | Распределительная подстанция | 371 | - | - |
| 479 | Трансформаторная подстанция | 143 | - | - |
| 480 | Трансформаторная подстанция | 181 | - | - |
| 481 | Трансформаторная подстанция | 176 | - | - |
| 482 | Газовая котельная | 264 | - | - |
| 483 | Трансформаторная подстанция | 183 | - | - |
| 484 | Трансформаторная подстанция | 145 | - | - |
| 485 | Трансформаторная подстанция | 153 | - | - |
| 486 | Трансформаторная подстанция | 148 | - | - |
| 487 | Трансформаторная подстанция | 288 | - | - |
| 488 | Трансформаторная подстанция | 152 | - | - |
| 489 | Трансформаторная подстанция | 150 | - | - |
| 490 | Трансформаторная подстанция | 150 | - | - |
| 491 | Трансформаторная подстанция | 163 | - | - |
| 492 | Трансформаторная подстанция | 150 | - | - |
| 493 | Трансформаторная подстанция | 122 | - | - |
| 494 | Трансформаторная подстанция | 170 | - | - |
| 495 | Трансформаторная подстанция | 180 | - | - |
| 496 | Газовая котельная | 389 | - | - |
| 497 | Трансформаторная подстанция | 146 | - | - |
| 498 | Трансформаторная подстанция | 165 | - | - |
| 499 | Трансформаторная подстанция | 161 | - | - |
| 500 | Газовая котельная | 224 | - | - |
| 501 | Трансформаторная подстанция | 125 | - | - |
| 502 | Трансформаторная подстанция | 260 | - | - |
| 503 | Трансформаторная подстанция | 162 | - | - |
| 504 | Трансформаторная подстанция | 188 | - | - |
| 505 | Трансформаторная подстанция | 183 | - | - |
| 506 | Трансформаторная подстанция | 146 | - | - |
| 507 | Трансформаторная подстанция | 170 | - | - |
| 508 | Трансформаторная подстанция | 170 | - | - |
| 509 | Трансформаторная подстанция | 177 | - | - |
| 510 | Трансформаторная подстанция | 220 | - | - |
| 511 | Газовая котельная | 255 | - | - |
| 512 | Трансформаторная подстанция | 164 | - | - |
| 513 | Трансформаторная подстанция | 165 | - | - |
| 514 | Трансформаторная подстанция | 179 | - | - |
| 515 | Трансформаторная подстанция | 124 | - | - |
| 516 | Трансформаторная подстанция | 153 | - | - |
| 517 | Газовая котельная | 296 | - | - |
| 518 | Трансформаторная подстанция | 121 | - | - |
| 519 | Трансформаторная подстанция | 141 | - | - |
| 520 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома | 13139 | - | - |
| 521 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома | 7240 | - | - |
| 522 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома | 32365 | - | - |
| 523 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома | 6586 | - | - |
| 524 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома | 16437 | - | - |
| 525 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома | 47160 | - | - |
| 526 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома | 1250 | - | - |
| 527 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома | 24437 | - | - |
| Земельные участки, не подлежащие застройке объектами капитального строительства |  |  |  |  |
| 406 | Парк | 9678 | - | - |
| 407 | Парк | 7741 | - | - |
| 444 | Парк | 11345 | - | - |
| 446 | Парк | 13472 | - | - |
| 460 | Парк | 9936 | - | - |
| Существующие земельные участки для планируемого размещения объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| 172 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома, крышные газовые котельные | 29321 | 29321 | - |
| 173 | Спортивное сооружение закрытого типа, встроенная трансформаторная подстанция, крышная газовая котельная | 20000 | 20000 | - |
| 21 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 22 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 23 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 25 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 26 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 27 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 28 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 29 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 30 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 35 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 37 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 39 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 40 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 41 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 42 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 43 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 44 | Индивидуальный жилой дом | 1000 | 1000 | - |
| 45 | Индивидуальный жилой дом | 1000 | 1000 | - |
| 46 | Индивидуальный жилой дом | 1100 | 1100 | - |
| 47 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 48 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 49 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 50 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 51 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 52 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 53 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 54 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 55 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 56 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 57 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 58 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 59 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 60 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 61 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 62 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 63 | Индивидуальный жилой дом | 1360 | 1360 | - |
| 64 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 65 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 66 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 67 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 68 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 69 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 70 | Индивидуальный жилой дом | 1400 | 1400 | - |
| 71 | Индивидуальный жилой дом | 1720 | 1720 | - |
| 72 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 85 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 86 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 87 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 88 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 89 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 90 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 91 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 92 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 93 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 94 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 95 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 96 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 97 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 98 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 99 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 100 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 101 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 102 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 103 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 104 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 105 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 106 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 107 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 108 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 109 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 110 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 111 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 112 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 113 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 114 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 115 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 116 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 117 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 118 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 119 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 120 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 121 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 122 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 123 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 124 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 125 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 126 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 127 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 128 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 129 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 130 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 131 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 133 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 134 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 135 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 136 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 137 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 138 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 139 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 140 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 141 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 142 | Индивидуальный жилой дом | 600 | 600 | - |
| 143 | Индивидуальный жилой дом | 600 | 600 | - |
| 144 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 145 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 146 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 147 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 148 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 149 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 150 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 151 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 152 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 153 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 154 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 155 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 156 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 157 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 158 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 159 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 160 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 161 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 162 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 163 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 164 | Индивидуальный жилой дом | 1045 | 1200 | - |
| 165 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 166 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 167 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 168 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 169 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 170 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 171 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 274 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 279 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 280 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 283 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 284 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 286 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 288 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 291 | Индивидуальный жилой дом | 1200 | 1200 | - |
| 400 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома, крышные газовые котельные, трансформаторная подстанция, предприятие розничной торговли, крышная газовая котельная | 20000 | 20000 | - |
| 401 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома, крышные газовые котельные, трансформаторная подстанция, предприятие розничной торговли, крышная газовая котельная | 20001 | 20001 | - |

3. Характеристика планируемого развития системы социально-бытового обслуживания населения.

Существующая численность населения – 800 человек. Существующее население обеспечивается объектами социально-культурного и бытового назначения в полном объеме в городском поселении Отрадное.

Проектируемая численность населения – 14449 человек.

Расчет ведется в соответствии с Приложением 9 РН Ленобласти.

| Наименование показателей | Ед. изм. | Норма на 1000 жителей | Требования по норме | Размещено в квартале | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая численность населения 14,449 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| Проектируемые объекты социально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | место | 51-60 | 757-867 | 4 объекта общей вместимостью не менее 775 мест | Обеспечивается в зоне общеобразовательных учреждений: - 2 ДДУ по 280 мест Объекты № 2 -1 ДДУ на 140 мест Объект № 2.2 - 1 встроенно-пристроенный ДДУ на 75 мест Объект № 2.3 |
| Общеобразовательные школы | место | 91 | 1315 | 1 объект не менее чем на 1390 мест | Обеспечивается в зоне общеобразовательных учреждений – Объект № 1 |
| Административно-коммунальные объекты (центр административного управления, опорный пункт охраны порядка, отделение банка, объект связи) | объект | 1 на 20 тыс | 1 | 1 объект | Обеспечивается в зоне многофункциональной общественно-деловой застройки – Объект № 6 |
| Предприятия бытового обслуживания | объект | 1 на 20 тыс | 1 | 1 объект | Обеспечивается в зоне многофункциональной общественно-деловой застройки – Объект № 6 |
| Объекты розничной торговли. (продовольственных/непродовольственных товаров) | м2 торг. площади | 100 (70+30) | 1445 | 4 объектов с общей площадью не менее 10000 общей пл. | Обеспечивается в зоне многофункциональной общественно-деловой застройки: 7 объектов Объекты № 18-19, Объект № 7 Объект № 12 Объект № 23 |
| Предприятия общественного питания | место | 8 | 116 | 3 объекта общей вместимостью не менее 700 мест | Обеспечивается в зоне многофункциональной общественно-деловой застройки: 3 объекта Объект № 7 Объект № 9 Объект № 12 |
| Учреждения здравоохранения. Поликлиники | посещений в смену | 18,15 | 262 | 1 объект - Поликлиника на 280 посещений | Обеспечивается в зоне многофункциональной общественно-деловой застройки – Объект № 5 |
| Аптеки | объект | 1 на 20 тыс | 1 | 2 объекта: один совмещен с поликлиникой, другой с объектом торговли | Обеспечивается в зоне многофункциональной общественно-деловой застройки: Объект № 5 Объект № 7 |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м2 общей площа-ди | 50-60 | 722-867 | 1 объект - Многофункциональный культурно-досуговый комплекс общей площадью не менее 20500 кв.м (торг. плошадь – 10500 м2) | Обеспечивается в зоне многофункциональной общественно-деловой застройки – Объект № 7 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения | м2 площади пола | 350 | 5057 | 3 объекта, общей плошадью не менее 10800 кв.м: Спортивно-досуговый комплекс на зарегистрированном участке № 173, Спортивный клуб, Бассейн со спортивным залом и раздевалками для занятий на стадионе | Обеспечивается в зоне спортивных сооружений: Объект № 3 Объект № 3.2 Объект № 3.3 |
| Спортивные площадки | м2 | 60 | 867 | Стадион не менее чем 8000 м2, а также корты вместимостью не менее 1200 м2 | Несколько объектов в зоне спортивных сооружений на территории объектов № 3.2 и 3.3, а также спортивные площадки на дворовых территориях, в границах малоэтажной и среднеэтажной секционной застройки |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4-0,2 в зависимости от размера территории города | 6-3 | 1 объект - не менее 4 автомобилей | Обеспечивается в зоне объектов производственного назначения - Объект № 10 |
| Гостиница | 1 место | 6 | 87 | 1 объект - Гостиница на 90 мест | Обеспечивается в зоне многофункциональной общественно-деловой застройки – Объект № 11 |
| Культовые здания и сооружения | объект | По заданию на проектирование | 1 | 1 объект – Храм вместимостью не менее 200 посетителей | Обеспечивается в зоне религиозных объектов – Объект № 8 |
| Очистные сооружения | 1 рабочее место | 4 | 59 | 1 объект | Обеспечивается в зоне объектов производственного назначения – Объект № 4 |

- Характеристика планируемого развития системы транспортного обслуживания территории.

Количество въездов на территорию:

7 – со стороны Ленинградского шоссе

4 – со стороны ГП Отрадненское

4 – с юга территории

К каждому участку спроектированы проезды в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Ширина проездов в малоэтажной жилой застройке принята 6м, ширина улиц в красных линиях – 20, 15 и 11,5 м в зависимости от назначения.

В границах проектируемой жилой застройки планируется к размещению не менее:

- 183 машиноместа в границах участков индивидуальных жилых домов;

- 1612 машиномест в границах участков малоэтажных многоквартирных жилых домов;

- 3925 машиномест в границах участков среднеэтажных многоквартирных жилых домов;

- 56 машиномест на открытых стоянках на территории общего пользования.

- для стоянок грузового транспорта не менее 35 мест;

- для погрузочно-разгрузочных площадок не менее 35 мест.

В границах проектируемой нежилой застройки планируется к размещению не менее:

- 775 машиномест для хранения индивидуального транспорта;

- для стоянок грузового транспорта не менее 15 мест;

- для погрузочно-разгрузочных площадок не менее 15 мест.

В границах проектируемой улично-дорожной сети:

- 1017 машиномест на открытых стоянках

Итого на территории проектирования планируется для планируемых к размещению объектов капитального строительства размещено не менее:

7568 машиномест для хранения индивидуального транспорта, а также 50 машиномест для технологического отстоя грузового транспорта и 50 мест для рагрузочно-погрузочных площадок.

На участке № 450 планируется к размещению автобусная станция (отстойно-разворотная площадка).

- Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения территории.

Водоснабжение

Водоснабжение территории планируется обеспечить посредством централизованного водоснабжения. Для малоэтажной и среднеэтажной секционной многоквартирной застройки планируется централизованное пожаротушение. Для индивидуальных жилых домов пожарное водоснабжение также обеспечивается из близлежащих водоемов.

Общий объем водоснабжения территории составит 6929,60 м3/сут.

Водоотведение

Для малоэтажной и среднеэтажной и индивидуальной жилой  застройки планируется организация централизованного водоотведения, по проектируемым сетям.

Сброс поверхностных дождевых вод осуществляется в дождеприемную сеть каналов, с дальнейшим сбросом через очистные сооружения (участок межевания №396) в канализационный трубопровод, ведущий к пруду в Павловском городском поселении. В связи с этим, на очистных сооружениях планируется устройство максимального уровня очистки с использованием соответствующих технологий.

Расчет объемов поверхностных сточных вод произведен в соответствии со СНиП 2.04.03-85.

Общий объем бытовых стоков составит 5397,68 м3/сут.

Годовой объем поверхностного стока составит 1337380.2 куб. м./год

Расход на внешнее пожаротушение 35 л/с

Объем дождевых вод 4502.48 л/с

Теплоснабжение

Планируемые к размещению объекты капитального строительства обеспечиваются теплоснабжением  посредством газовых котельных:

- крышные газовые котельные для объектов нежилого назначения, а также для многоквартирных жилых домов среднеэтажной секционной застройки.

- отдельностоящие газовые котельные для многоквартирных жилых домов малоэтажной застройки.

Индивидуальные жилые дома подключаются к существующим и проектируемым сетям среднего давления через ГРПШ.

Газоснабжение

Газоснабжение возможно от существующего газопровода, посредством подключения к проектируемой газораспределительной станции, которую предполагается расположить в зоне инженерных объектов. Планируется подача природного газа в объеме 17771,50 м.куб./ч, для пищеприготовления  6033,4 м.куб./ч газа.

Электроснабжение

Головным источником электроснабжения является ПС 729 Павлово.

Общая мощность подключаемой нагрузки составит – 30750,68 кВА

На территории проектирования планируются к размещению новые объекты инженерной инфраструктуры:

Трансформаторные подстанции - на участках №400-401, №479-481, №483-495, №497-499, №501-510, №512-516,518,519;

РТП – на участке №478:

Электроподстанция закрытого типа – на участке №477;

Отдельностоящие газовые котельные – на участках № 482,496,500,511,517;

Очистные сооружения - на участке №396.