ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от «25» мая 2016 года № 34

Об утверждении технического задания для

ООО «ВОДОКАНАЛ ПАВЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

на разработку инвестиционной программы «Развитие водоснабжения на территории

мкр. Петрушинское поле Отрадненского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области на период 2016-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» совет депутатов решил:

1.Утвердить техническое задание для ООО «ВОДОКАНАЛ ПАВЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»  на разработку инвестиционной программы «Развитие водоснабжения на территории мкр. Петрушинское поле Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на период 2016-2019 годы».

2. Направить настоящее решение в течение 3-х дней со дня вступления в силу в ООО «ВОДОКАНАЛ ПАВЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» для разработки инвестиционной программы «Развитие водоснабжения на территории мкр. Петрушинское поле Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на период 2016-2019 годы».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования                                                   М.В. Лагутенков

# Приложение

к решению совета депутатов

МО «Город Отрадное»

от «25» мая 2016 г. № 34

УТВЕРЖДЕНО

решением совета депутатов

МО «Город Отрадное»

от «25» мая 2016 г. № 34

______________________________

Глава МО «Город Отрадное»

М.В. Лагутенков

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы «Развитие водоснабжения

на территории мкр. Петрушинское поле Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

на период 2016-2019 годы»

1. Общие положения

1.Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы «Развитие водоснабжения на территории мкр. Петрушинское поле Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на период 2016-2019 годы» (далее по тексту соответственно - Техническое задание, Инвестиционная программа) разработано на основании:

Земельного кодекса РФ;

Градостроительного кодекса РФ;

Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 года №100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

Приказа Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

Решения совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 02 апреля 2014 года № 20 «Об утверждении Генерального плана Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»;

Решения совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 11 декабря 2013 года № 63 «Об утверждении проекта планировки и межевания части территории в муниципальном образовании Отрадненское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. Целью разработки и реализации инвестиционной программы является обеспечение возможности подключения к системам водоснабжения территории в микрорайоне «Петрушинское поле», расположенной в границах Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – мкр. Петрушинское поле).

2.2. Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:

Организация централизованного водоснабжения на территории мкр. Петрушинское поле;

Обеспечение возможности подключения вновь строящихся и планируемых к постройке объектов капитального строительства к системам водоснабжения в мкр. Петрушинское поле с гарантированным объемом заявленных мощностей;

Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения;

Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

3. Срок разработки инвестиционной программы

3.1. Срок разработки проекта инвестиционной программы – в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания.

4. Разработчик инвестиционной программы

4.1. Разработчик инвестиционной программы – ООО «ВОДОКАНАЛ ПАВЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ».

5.Требования к инвестиционной программе

5.1. Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007  № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», настоящему техническому заданию и требованиям постановления Правительства РФ № 641 от 29.07.2013 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

5.2. При разработке инвестиционной программы необходимо:

Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов предоставления товаров и услуг.

Разработать план технических мероприятий, обеспечивающий развитие систем водоснабжения на территории мкр. Петрушинское поле для нужд существующих и планируемых объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным Генеральным планом Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

В плане мероприятий необходимо предусмотреть реконструкцию существующих систем водоснабжения (зданий и сооружений, линейных объектов), необходимую для  увеличения предельной мощности подачи воды для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения вновь подключаемых объектов недвижимости.

План мероприятий по развитию систем водоснабжения включается в состав инвестиционной программы.

5.3. Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

5.4. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

собственные средства ООО «ВОДОКАНАЛ ПАВЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»;

финансовые средства, полученные за подключение объектов недвижимости к сетям водоснабжения;

заемные ресурсы;

финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

5.5. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

5.6. Выполнить расчет тарифов на подключение.

5.7. Подготовить проект инвестиционного договора.

5.8. Инвестиционная программа должна состоять из описательной, табличной и графической частей.

5.9. Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

б) целевые показатели деятельности организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

в) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения (холодного и (или) горячего), и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;

г) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

е) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

ж) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

з) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

и) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

5.10. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей и тарифов на подключение необходимо направить на согласование в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе.

5.11. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

проектно-изыскательские работы;

приобретение материалов и оборудования;

строительно-монтажные работы;

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

пусконаладочные работы;

проведение регистрации объектов;

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).

5.12. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

5.13. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

6. Порядок внесения изменений в техническое задание

6.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации МО «Город Отрадное» или по инициативе ООО «ВОДОКАНАЛ ПАВЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ».

6.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Город Отрадное» на 2015-2017 года и на перспективу до 2020 года;

принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития МО «Город Отрадное» и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

6.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

6.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ООО «ВОДОКАНАЛ ПАВЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе администрации МО «Город Отрадное», должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

7. Форма представления инвестиционной программы

7.1. Инвестиционная программа представляется для согласования в совет депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на электронном и бумажном носителе.