Акционерное общество «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания»

На Ваш запрос исх. №12-1526/22-0 от 30.08.2022г. о предоставлении информации о возможности подключения объектов, расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, ул.Озерная, з/у 6а, кадастровый номер 47:16:0201045:625, площадью 1790 кв.м, разрешенное использование: ИЖС, сообщаю об отсутствии технической возможности подключения ввиду того, что объекты находятся вне радиуса эффективного теплоснабжения централизованных источников тепловой энергии города Отрадное.

Акционерное общество "ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга

и Ленинградской области"

Предварительное заключение о возможности технологического присоединения к

электрическим сетям АО «ЛОЭСК»

В ответ на Ваше обращение исх. № 12-1332/22-0 от 28.07.2022 (вх. № 10-02/468 от 28.07.2022) о возможности подключения к электрическим сетям АО «ЛОЭСК» энергопринимающих устройств планируемого к строительству объекта ИЖС. предполагаемого к расположению по адресу: Ленинградская область. Кировский муниципальный район. Отрадненское городское поселение, г. Отрадное, ул. Озерная, з/у 6а, кад.№ 47:16:0201045:625, сообщаю, что присоединение объектов принципиально возможно путем создания распределительных сетей 10/0.4 кВ от ПС 110 кВ № 207 Ивановская.

Окончательно точки присоединения электроустановок будут определены после разработки технических условий к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, срок действия технических условий и стоимость услуг определяются договором об осуществлении технологического присоединения в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (в действующей на момент заключения договора редакции).

Для оформления договора на технологическое присоединение, владельцу (арендатору) объекта необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, заполненную по установленной форме, с приложением необходимого комплекта документов.

Подать заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и заключить договор об осуществлении технологического присоединения можно обратившись в Центр присоединения к электрическим сетям АО «ЛОЭСК» по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, д. 42, лит. А (телефон: (812) 611-18-01) или в филиал компании, в зоне ответственности которого расположен объект, а также воспользовавшись сервисом «Личный кабинет» в онлайн-режиме на сайте компании (https://lk.loesk.ru).

Срок действия настоящего заключения составляет 1 год с момента его выдачи.

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал в г. Тосно

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения

- Филиал АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" в г, Тосно .

2. Администрация Отрадненское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области И.о. главы администрации А.С. Морозов

3. Объект капитального строительства: индивидуальный жилой дом расположенный (проектируемый) по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Озерная, з/у 6а, кадастровый № 47:16:0201045:625, площадью 1 790м2.

- Предел максимальной нагрузки в точке подключения определить проектом.

5. Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 180м.

6. Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к исполнителю в целях заключения договора о подключении составляет - 3 месяца со дня представления настоящей информации.

Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской области»

О предоставлении технических условий для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, сообщаю.

Для земельного участка с кадастровым номером 47:16:0201045:625, площадью 1790 кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, г. Отрадное, ул. Озерная,  уч. 6а, ближайшей возможной точкой подключения (технологического присоединения) к централизованным сетям водоснабжения, состоящим в хозяйственном ведении ГУП «Леноблводоканал» (далее - Предприятие), является водопроводная магистраль Ду - 50 мм,

проложенная по ул. Береговая, г. Отрадное , Кировский муниципальный район, Ленинградская область. Точка подключения к сетям водоснабжения расположена на удаленном расстоянии ориентировочно 110 метров. Максимальная нагрузка в точке подключения составляет 5,0 мЗ/сут. Точка подключения (технологического присоединения) к централизованным сетям водоотведения отсутствует .

Информирую Вас, что на основании п.7 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 года № 2130 (далее - Правила), срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к исполнителю в целях заключения договора о подключении, предусматривающего предоставление ему подключаемой мощности (нагрузки) в пределах максимальной мощности (нагрузки) в возможных точках присоединения, указанной в информации о возможности подключения объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, определен Предприятием 6 (шесть) месяцев, со дня предоставления информации о возможности подключения (технологического присоединения).

На основании п.62 Правил подключение объектов к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, за исключением случаев, когда более длительные сроки указаны заявителем в заявлении о подключении или определены в договоре о подключении по соглашению между исполнителем и заявителем или следуют из настоящих Правил.

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается исходя из установленного тарифа утвержденного комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16.02.2022 года Приказ №8-п или платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования тарифов индивидуально в случаях, предусмотренных пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406.

Информация по вопросу подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, а также предоставления в адрес Предприятия необходимой документации расположена на официальном сайте Предприятия по адресу: www.vodokanal-lo.ru.