КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» мая 2024 года № 313

### О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Отрадное

### к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 года № 170, «Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 года № 177 и Приказа Ростехнадзора от 17.07.2013 года N 314 "Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду" администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Создать комиссию по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в отопительный период 2024-2025 годов (далее – Комиссия) в следующем составе:

Председатель комиссии:

Цивилева Людмила Владимировна –  заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

Члены комиссии:

Ташчян Александра Андреевна – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации.

Корниенко Екатерина Сергеевна – начальник управления муниципальным имуществом, архитектуры, градостроительства администрации.

Руппэль Сергей Александрович – депутат совета депутатов МО «Город Отрадное».

Лагутенкова Ольга Николаевна – старший диспетчер ЕДДС МБУ «ЦБО».

Кожин Алексей Игоревич – начальник Южного теплового района АО «ЛОТЭК» - для участия в проверке потребителей тепловой энергии.

Сизов Павел Олегович – заместитель главного инженера АО «ЛОТЭК» - для участия в проверке потребителей тепловой энергии.

Представитель АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал в           г. Тосно – по согласованию.

Представитель Северо-Западного управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – по согласованию.

Представитель комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области – по согласованию.

Секретарь комиссии:

Немирова Ирина Игоревна – ведущий специалист управления жилищно-коммунального хозяйства администрации.

2. Комиссии:

2.1. В срок до 13.09.2024 года провести проверку готовности к отопительному периоду осенне-зимнего сезона 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии.

2.2. В срок до 31.10.2024 года провести проверку готовности к отопительному периоду осенне-зимнего сезона 2024-2025 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

2.3 Ежемесячно в период с мая по октябрь месяц 2024 года включительно, каждый четвертый четверг месяца в 11.00 часов проводить совещания по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Отрадное к работе в осенне-зимний период.

3. Утвердить программу проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осенне-зимнего сезона 2024-2025 годов (далее – Программа), согласно приложению.

4. Отделу делопроизводства администрации МО «Город Отрадное» довести данное постановление до сведения организаций, указанных в Таблице № 1 Программы.

5. Генеральному директору управляющей организации ООО «Сервис – Центр», генеральному директору управляющей организации ООО «УК «Гарант», генеральному директору управляющей организации ООО «УКХ», генеральному директору управляющей организации ООО «ОРИОН», генеральному директору управляющей организации ООО «РОК», председателям ТСЖ и ТСН:

5.1. Обеспечить до 13.09.2024 года готовность жилищного фонда к работе в зимних условиях.

5.2. Провести гидропромывку и опробование внутридомовых систем теплоснабжения.

5.3. По результатам опробования систем теплоснабжения оформить акты проверок и паспорта готовности жилых домов и представить в администрацию МО «Город Отрадное» до 10.09.2024 года.

5.4. Обеспечить наличие техники и нормативный запас материалов для оперативного выполнения аварийно - восстановительных работ.

5.5. Подготовить инструкцию по ликвидации аварийных ситуаций и план взаимодействия оперативно - диспетчерских и аварийно - восстановительных служб города.

5.6. Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024-2025 года в соответствии с планами мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осеннее - зимний период 2024-2025 годов.

5.7. Провести проверку дымовых и вентиляционных каналов, оформить акты проверок дымовых и вентиляционных каналов и представить в администрацию МО «Город Отрадное».

6. Директору МБУ «ЦБО»» в течение 3-го квартала 2024 года проверить готовность аварийных бригад и организовать проведение учений, тренировок оперативно - диспетчерских, аварийно-восстановительных служб при ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

7. Генеральному директору АО «Ленинградская областная теплоэнергетическая компания» Варзарю И.Т.:

7.1. Обеспечить готовность тепловых сетей и котельных, расположенных на территории МО «Город Отрадное» к работе в зимний период, в соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области.

7.2. Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024-2025 года в соответствии с планами мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осеннее - зимний период 2024-2025 г.г.

7.3. Обеспечить наличие запаса топлива на всех теплоисточниках МО «Город Отрадное» и подтвердить данный факт документально.

8. Организации, осуществляющей техническое обслуживание сетей наружного освещения:

8.1. Организовать производство ремонтных работ по подготовке к работе систем уличного освещения. Эксплуатацию уличного освещения начать с 01 августа 2024 года.

8.2. Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024-2025 года в соответствии с планами мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осеннее - зимний период 2024-2025 г.г.

9. Директору по производству – главному инженеру ГУП «Водоканал Ленинградской области» Петрову С.В.:

9.1. Обеспечить готовность водопроводно – канализационного хозяйства к работе в зимний период 2024-2025 г.г.

9.2. Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024-2025 года в соответствии с планами мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осеннее - зимний период 2024-2025 г.г.

10. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Город Отрадное».

11. Контроль по исполнению постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

И.о. главы администрации                                                                                 А.С. Морозов

Разослано: дело-2, УЖКХ, организационный отдел, совет депутатов, МБУ «ЦБО», ООО «УК «Гарант», ООО «Сервис - Центр», ООО «УКХ», ООО «ОРИОН», ООО «РОК», АО «ЛОТЭК», Ростехнадзор, ГУП «Водоканал Ленинградской области», АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»

Приложение

к постановлению администрации

МО «Город Отрадное»

от 20.05.2024 года № 313

Программа проведения проверки готовности

к отопительному периоду осенне-зимнего сезона 2024-2025 годов

1. Комиссия по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия) является органом, созданным для обеспечения согласованности действий  организаций, учреждений жилищно-коммунальной сферы (далее – организации), и осуществления контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (Таблица № 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

2. При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 3,4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 г.г. (далее - Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативно-правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу согласно Приложению 1 к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки :

- объект проверки готов к отопительномупериоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по образцу согласно Приложению 2 к настоящей Программе и выдается администрацией МО «Город Отрадное», по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов устанавливаются: не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 01 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в Перечне, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до указанной выше даты, продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией.

3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организаций представляют в Комиссию информацию по выполнению требований о готовности к отопительному периоду, согласно Приложению 3.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду в соответствии с п. 2 Программы.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в Комиссию документы, подтверждающие выполнение требований о готовности к отопительному периоду, согласно  Приложению 4.

Сведения о выполнении всех пунктов Приложения 4 потребители представляют непосредственно в Комиссию.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, проводит испытания оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2. Программы.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие | Сроки проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «ЛОТЭК» ООО «Промэнерго» | 30.08.2024- 03.09.2024 | В соответствии с Приложением 3 |
| 2 | ООО «УК «Гарант» ООО «Сервис-Центр» ООО «УКХ» ООО «ОРИОН» ООО «РОК» | 30.08.2024- 03.09.2024 | В соответствии с Приложением 4 |
| 3 | ТСЖ «Родник» ТСЖ «Строитель» ТСЖ «Гагарина 14а» ТСЖ «Отрада» ТСЖ «Восход» ТСЖ «УЮТ» ТСН «Гагарина 20» | 30.08.2024- 27.08.2024 | В соответствии с Приложением 4 |
| 4 | МБУДО «Отрадненская ДШИ» Музыкальное отделение | 23.08.2024- 27.08.2024 | В соответствии с Приложением 4 |
| 5 | МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ» -ул. Железнодорожная д. 20а -ул. Железнодорожная д. 3 | 23.08.2024- 27.08.2024 | В соответствии с Приложением 4 |
| 6 | МБДОУ «Детский сад №3 «Лучик» | 23.08.2024- 27.08.2024 | В соответствии с Приложением 4 |
| 7 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33 «Радуга» | 23.08.2024- 27.08.2024 | В соответствии с Приложением 4 |
| 8 | МКДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 13 «Родничок» | 23.08.2024- 27.08.2024 | В соответствии с Приложением 4 |
| 9 | МБДОУ «Детский сад № 44 «Андрейка» | 23.08.2024- 27.08.2024 | В соответствии с Приложением 4 |
| 10 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 «Семицветик» | 23.08.2024- 27.08.2024 | В соответствии с Приложением 4 |
| 11 | МБОУ «Лицей г. Отрадное» | 23.08.2024- 27.08.2024 | В соответствии с Приложением 4 |
| 12 | МКОУ «ОСШ № 2» | 23.08.2024- 27.08.2024 | В соответствии с Приложением 4 |
| 13 | МБОУ «ОСШ №3» | 23.08.2024- 27.08.2024 | В соответствии с Приложением 4 |
| 14 | ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта» -Учебный корпус -Общежитие | 23.08.2024- 27.08.2024 | В соответствии с Приложением 4 |
| 15 | МБУК «КЦ «Фортуна» | 23.08.2024- 27.08.2024 | В соответствии с Приложением 4 |
| 16 | Администрация г. Отрадное | 23.08.2024- 27.08.2024 | В соответствии с Приложением 4 |
| 17 | ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» -Заводская, д. 12 -Гагарина, д. 3 -Новая, д.8 -Ленина д.17 | 23.08.2024- 27.08.2024 | В соответствии с Приложением 4 |
| 18 | ГКУ "Леноблпожспас" ПЧ 131 | 23.08.2024- 27.08.2024 | В соответствии с Приложением 4 |
| 19 | ОМВД по Кировскому району ЛО ОП 111 | 23.08.2024- 27.08.2024 | В соответствии с Приложением 4 |

Приложение 1

АКТ №________

проверки готовности отопительному периоду 2024-2025 г.г.

__________________________ "_____"____________ 20__ г.

(место составление акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "____"________________ 20__ г., утвержденной______________________________________

_______________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(полное наименование  теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1._____________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

2._____________________________________________________;

3._____________________________________________________;

________________________________________________________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:_____________________________________________________________________.

(готовность /неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ г.г.*

Председатель комиссии: ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г.__________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального

образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду

"___"____________ 20__ г. ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи )

______________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по к акту прилагается перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№___ от "_____"_______________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение 2

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2024-2025 г.г.

Выдан________________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности от __________ N_________.

_______________________/_________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду

Приложение 3

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих

и теплосетевых организаций

В  целях   оценки   готовности   теплоснабжающих   и  теплосетевых  организаций  к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие   соглашения  об  управлении  системой  теплоснабжения,  заключенного  в порядке, установленном Федеральным законом т 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                    «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

15) наличие сведений о выполненных мероприятиях: (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.01.2023 N 5)

по установке (приобретению) резервного оборудования; (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.01.2023 N 5)

по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть; (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.01.2023 N 5)

по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения; (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.01.2023 N 5)

по устройству резервных насосных станций. (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.01.2023 N 5)

В случае отсутствия одного или нескольких мероприятий, указанных в абзацах втором - пятом настоящего подпункта, в инвестиционной программе теплоснабжающей или теплосетевой организации оценка готовности к отопительному периоду по выполнению такого мероприятия не производится; (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.01.2023 N 5)

16) выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок. (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.01.2023 N 5).

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

Приложение 4

Требования по к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями;

18) наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом. (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.01.2023 N 5).