[image: image1.jpg]



КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 августа 2025 года №431
Об утверждении Регламента организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

В целях определения порядка формирования, содержания и применения парка      резервных источников снабжения электрической энергии (далее – РИСЭЭ), как передвижных, так и стационарных, для организации временного электроснабжения потребителей на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, на основании Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 года N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 года № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», в соответствии с Уставом Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области администрация Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить Регламент организации временного электроснабжения потребителей    в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 06 марта 2020 года № 96 «Об утверждении Регламента организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области».
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании СМИ «Отрадное вчера, сегодня, завтра», размещению в информационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-neve.ru.
4. Контроль по исполнению постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.       

Глава администрации                                                                                                   А.С. Морозов
Разослано: в дело - 2, УЖКХ, организационный отдел, СМИ «Отрадное вчера, сегодня, завтра», МБУ «ЦБО», Комитет ТЭК ЛО, РОСТЕХНАДЗОР
Приложение
к постановлению администрации 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
от  11.08.2025 года № 431
РЕГЛАМЕНТ
организации временного электроснабжения потребителей в условиях

массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории

Отрадненского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
2025 год
Содержание:


1. Общие положения.


2. Порядок формирования, содержания и учета парка РИСЭЭ.


3. Определение порядка применения РИСЭЭ.


4. Порядок подключения и обеспечения функционирования РИСЭЭ.


5. Продолжительность работы РИСЭЭ.


6. Приложения.

1. Общие положения


1.1. Настоящий регламент (далее – Регламент) определяет порядок формирования, содержания, применения передвижных резервных источников снабжения электрической энергии (далее – РИСЭЭ) для организации временного электроснабжения потребителей Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.


Требования Регламента не распространяются на стационарные РИСЭЭ.


1.2. Настоящий регламент разработан в целях организации устранения аварий на объектах электросетевого комплекса на основании Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», в соответствии с требованиями Типового регламента организации и применении временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей, утвержденного протоколом заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) от 09.09.2011 № 9.


1.3. Ответственность за предупреждение, локализацию и ликвидацию аварийной ситуации несут руководители предприятий, организаций, учреждений, на объектах которых произошли аварии.


1.4. Собственниками социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения должны быть приняты все возможные меры по организации резервного электроснабжения подведомственных объектов, в том числе на договорных или подрядных условиях при отсутствии собственных РИСЭЭ.

2. Порядок формирования, содержания и учета парка РИСЭЭ


2.1. Количественный и качественный состав гарантированных источников электроснабжения потребителей (в т. ч. и РИСЭЭ), необходимых для обеспечения безопасности электроснабжения, порядок учета и размещение площадок хранения определяется и утверждается постановлением администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.


2.2. Комиссия по чрезвычайным ситуациям (далее – КЧС) администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области разрабатывает и утверждает перечень потребителей, требующих организации временного электроснабжения в условиях массовых нарушений электроснабжения.


2.3. Расходы по приобретению, хранению, эксплуатации, ремонту РИСЭЭ несут собственники РИСЭЭ, которые обязаны обеспечить эксплуатацию РИСЭЭ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в том числе обеспечить назначение обученных и аттестованных лиц ответственных за эксплуатацию РИСЭЭ.


2.4. РИСЭЭ должны содержаться в постоянной готовности к применению. Собственник РИСЭЭ обязан обеспечить указанные в заводской инструкции условия хранения, а также соблюдение периодичности пробных пусков, регулировочных, испытательных и иных регламентных работ, предписанных для данного вида оборудования.


2.5. Собственник РИСЭЭ обязан обеспечить возможность перемещения РИСЭЭ.


2.6. Перечень РИСЭЭ должен содержать информацию о типе, мощности, месте постоянного хранения, собственнике с указанием контактной информации и сведений о лицах ответственных за эксплуатацию РИСЭЭ (приложение к настоящему Регламенту) и должен постоянно храниться в КЧС по Отрадненскому городскому поселению Кировского муниципального района Ленинградской области и быть доступен для всех членов КЧС.


2.7. Порядок и периодичность актуализации перечней РИСЭЭ определяются решением КЧС.


2.8. В случае выхода из строя РИСЭЭ, собственник обязан принять меры по скорейшему восстановлению работоспособности РИСЭЭ, а также информировать КЧС о факте выхода из строя и предполагаемых сроках восстановления работоспособности РИСЭЭ.

3. Определение порядка применения РИСЭЭ


3.1. Приоритетность и порядок применения РИСЭЭ в случае, если КЧС не созывается, определяется собственниками РИСЭЭ. Для зимнего времени года приоритетным является подключение котельных, длительное отключение которых может привести к выходу из строя системы теплоснабжения, а также объектов водоснабжения.


3.2. В случае созыва КЧС, приоритетные направления использования РИСЭЭ определяются КЧС, в соответствии с ранее принятым перечнем распределения РИСЭЭ, с учетом тяжести возникшего нарушения электроснабжения, прогноза развития аварийной ситуации, расположения мест хранения РИСЭЭ, гидрометеорологической обстановки, иных местных условий.


3.3. При прочих равных условиях, приоритетным является организация временного электроснабжении потребителей собственными РИСЭЭ, в случае дальнейшей необходимости – резервными источниками сетевой организации, к электрическим сетям которой потребители подключены, либо РИСЭЭ принадлежащих МЧС. Применение РИСЭЭ организаций для осуществления временного электроснабжения потребителей, не являющихся абонентами данных организаций, должно быть обосновано и осуществляется только при наличии технической возможности и согласии собственника РИСЭЭ.


3.4. Потребители электроэнергии, включенные в перечень потребителей, временное электроснабжение которых на период массовых нарушений электроснабжения осуществляется с применением РИСЭЭ, должны согласовать с сетевой организацией точку и способ подключения РИСЭЭ к своим электроустановкам.


3.5. Потребители должны быть предупреждены об ограниченном использовании электроэнергии на время электроснабжения посредством РИСЭЭ.

4. Порядок подключения и обеспечения функционирования РИСЭЭ


4.1. Доставку, подключение РИСЭЭ и обеспечение его функционирования для организации временного электроснабжения социально значимых объектов и бытовых потребителей – абонентов данной организации осуществляет персонал данной организации. Порядок действий персонала при подключении РИСЭЭ определяется внутренними инструкциями организации.


4.2. Доставку РИСЭЭ и обеспечение его функционирования для организации временного электроснабжения потребителей – абонентов данной организации, не являющихся бытовыми потребителями (в т. ч. промышленные потребители, социально-значимые объекты) осуществляет персонал владеющей электроустановкой, к которой подключается РИСЭЭ.


4.3. Порядок организации временного электроснабжения потребителей, не являющихся абонентами данной организации, определяется индивидуально условиями договора возмездного оказания услуг между собственником РИСЭЭ и владельцем электроустановки, для которой организуется временное электроснабжение. При применении РИСЭЭ, принадлежащим органам исполнительной власти и иным государственным учреждениям порядок организации временного электроснабжения определяется по решению, согласованному с потребителем электрической энергии.


4.4. Все необходимые для подключения РИСЭЭ оперативные переключения имеет право проводить оперативный персонал, знающий схему электроустановки, прошедший необходимое обучение и допущенный к оперативным переключениям в данной электроустановке.


4.5. С целью минимизации времени на организацию временного электроснабжения потребителей, в соответствии с ранее принятым перечнем распределения РИСЭЭ, разрабатываются регламенты (карты действий) по организации временного электроснабжения отдельных потребителей (социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения), включающие в себя в том числе:


- порядок взаимодействия персонала собственника РИСЭЭ с персоналом потребителя при подключении/отключении РИСЭЭ;


- последовательность выполнения оперативных переключений; технические характеристики электроустановки (электроустановок) потребителя;


- схемы электроустановки (электроустановок) потребителя с указанием мест подключения РИСЭЭ.


Регламенты (карты действий) разрабатываются и утверждаются организацией потребителем совместно с собственником РИСЭЭ с учетом действующих нормативных документов.


4.6. Во всех случаях при подключении РИСЭЭ должны быть выполнены технические мероприятия, исключающие возможность подачи напряжения от РИСЭЭ в питающую сеть, в том числе путем обратной трансформации (установка перекидных рубильников, использование блокирующих устройств, разборка электрической схемы электроустановки и т. п.). О выполненных технических мероприятиях по подключению РИСЭЭ и подаче напряжения от РИСЭЭ в электроустановки потребителя докладывается оперативному персоналу сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии.


4.7. Порядок производства оперативных переключений определятся соответствующей нормативно-технической документацией действующей для персонала организации собственника электроустановки (правила производства оперативных переключений, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и т.п.).


4.8. Порядок оплаты электроэнергии при организации временного электроснабжения РИСЭЭ определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Продолжительность работы РИСЭЭ


5.1. Необходимая продолжительность работы подключенного РИСЭЭ определяется индивидуально в каждом конкретном случае (до восстановления постоянного электроснабжения потребителей по нормальной (временной) схеме, до безопасного завершения технологического процесса, до окончания эвакуации и т. п.).


5.2. Аварийно-диспетчерская служба Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области по запросу сетевой организации обязана предоставить всю имеющуюся информацию, касающуюся запитывания посредством РИСЭЭ социально значимых потребителей, объектов жизнеобеспечения, проживающего населения и других потребителей на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
Приложение

к Регламенту

организации временного 

электроснабжения потребителей в условиях

массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории

Отрадненского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИСЭЭ
	№

п/п
	Место хранения
	Модель (марка) РИСЭ
	Мощность РИСЭ, кВт
	Собственник 
(контактные данные)

	
	
	
	
	

	1
	г.Отрадное, ул. Заводская, д.1а МБУ «ЦБО»
	Дизель-генератор                    GEKO 2.4 кВА
	2,4

Аи-92
	Собственник 
МО «Город Отрадное

(на балансе МБУ «ЦБО»                                                тел. 881362 4 08 68

	2
	г.Отрадное, ул. Заводская, д.1а МБУ «ЦБО»
	Дизель-генератор                    АБП 2.7-230 ВБП
	2,7

Аи-92
	Собственник 
МО «Город Отрадное

(на балансе МБУ «ЦБО»                                                тел. 881362 4 08 68

	3
	г.Отрадное, ул. Заводская, д.1а МБУ «ЦБО»
	Дизель-генератор                    АБП 2.7-230 ВБП
	5

Аи-92
	Собственник 
МО «Город Отрадное

(на балансе МБУ «ЦБО»                                                тел. 881362 4 08 68

	4
	г.Отрадное ул. Заводская, д.1а МБУ «ЦБУ»


	Дизель-генератор установка в кожухе на шасси-прицепа                      АД-300 Т-400
	300

Дизельное топливо
	Собственник 
МО «Город Отрадное

(на балансе МБУ «ЦБО»)                                                тел. 881362 4 08 68


Заместитель главы администрации по ЖКХ                                            Л.В. Цивилева

Главный специалист юрисконсульт                                                            Э.С. Соколов
Ведущий специалист организационного отдела
                                    Е.М. Якубенок
Начальник УЖКХ 

          
                         
                           А.А. Ташчян

