КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 января 2026 года № 31

Об утверждении Плана ликвидации последствий атак (в том числе БПЛА) на объекты топливно-энергетического комплекса на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с ч.6.ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2011 года N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить План ликвидации последствий атак (в том числе БПЛА) на объекты топливно-энергетического комплекса на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании СМИ «Отрадное вчера, сегодня, завтра», размещению в информационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-neve.ru.

3. Контроль по исполнению постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава администрации                                                                   А.С. Морозов

Разослано: 2 – в дело, РОСТЕХНАДЗОР, администрация Кировского МР ЛО, УЖКХ, организационный отдел,
МБУ «ЦБО», Комитет по топливно-энергетическому комплексу ЛО, Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству ЛО, Комитет государственного жилищного надзора и контроля ЛО, Комитет градостроительной политики Ленинградской области, Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области, Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

Приложение

к постановлению администрации

№ 31 от 16.01.2026 года

ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АТАК (В ТОМ ЧИСЛЕ БПЛА) НА ОБЪЕКТЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Краткая характеристика источников тепловой энергии, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий на территории муниципального образования Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

ОПО «Система теплоснабжения г.Отрадное» - взрывопожароопасный объект, располагается по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное.

«Система теплоснабжения г. Отрадное» входит в состав производственного объединения «Южный тепловой район» Кировского теплового участка № 2 Акционерного общества «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» (АО «ЛОТЭК»).

АО «ЛОТЭК» эксплуатирует опасный производственный объект, зарегистрированный в государственном реестре опасных производственных объектов: «Система теплоснабжения г. Отрадное» – III класс опасности – регистрационный номер А20-06333-0019.

Объект состоит из оборудования источников генерации тепловой энергии, ГРП, внутренних и наружных сетей газопроводов и трубопроводов.

Характеристика газопровода (газового ввода)

Общая протяженность газопроводов L=5,27 п.м

Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Д63х5,8 L=0,7п.м (в т.ч. 0,5п.м ЦВПС-Г);

Подземный стальной газопровод среднего давления Д57х3,5 L=3,4п.м

Надземный стальной газопровод среднего давления Д57х3,5 L=1,17п.м (в т.ч. 0,6п.м – ЦВПС-Г; 0,42п.м - строительная длина крана КШИ-50с)

Lобщ=12,8п.м в том числе:

Продувочный газопровод Ду20х2,8 L=6,4п.м

Сбросной газопровод Ду20х2,8 L=6,4п.м

Футляр стальной: Д108х4,0-1шт, L=1,0п.м

Характеристика газопровода (газового ввода)

Общая протяженность газопроводов L=8,0 п.м

Надземный газопровод низкого давления Д76х3,5 L=8,0п.м

Lобщ=9,20п.м в том числе:

Продувочный газопровод Ду20х2,8 L=6,6п.м

Сбросной газопровод Ду20х2,8 L=2,6п.м

Основное топливо – природный газ. Система теплоснабжения г. Отрадное предназначена для выработки и подачи к потребителям г. Отрадное тепловой энергии.

Офис «Кировского теплового участка № 2» АО «ЛОТЭК»  располагается по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом 3. Телефон/факс: секретарь – 8(81362)-79-482, телефон диспетчера- 8(81362)-75-367.

Система теплоснабжения г. Отрадное включает в себя 8 газовых котельных и 1 ЦТП:

- Миникотельная  № 1, ул. Железнодорожная, д.13 «а»

- Миникотельная  № 2, ул. Железнодорожная, д.4 «в»

- Миникотельная  № 3, ул. Гагарина, д. 16 «а»

- Миникотельная  № 4, ул. Щурова, д. 10 «б»

- ЦТП «Миникотельная  № 9», ул. Заводская, д. 15 «а»

- Котельная «Электрощит». ул. Заводская, д. 1 «а»

- Котельная «Зарубина», ул. Зарубина, д. 19 «а»

- Котельная на территории школы №3, 1-я линия

- Котельная, ул. Строителей, 7а

Миникотельная №1, расположена по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 13 «а». Котельная автоматическая, обслуживающий персонал отсутствует. Рабочие параметры выведены на диспетчерский пункт. Котельная состоит из 3-х водогрейных котлов. 1) Котел «ПРЭНКО-1,0», мощностью 1,0 мВт, горелка «Эмма». 2) Котел «КВСА -Октан», мощность 0,8 МВт, горелка CIB UNIGAS, тип Р72. 3) Котел «Термотехник» ТТ50, мощностью 1 МВт, горелка CIB UNIGAS, тип Р72. Площадь котельной 89,8 м2.

Температура сетевой воды на выходе из котлов не выше 115⁰, ГВС-70⁰, предназначены для подогрева сетевой воды и ГВС.В здании котельной установлены автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре. Помещения укомплектованы огнетушителями марки ОП и ОУ в количестве, соответствующем нормам.

Миникотельная № 2, расположена по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 4 «в». Котельная автоматическая, обслуживающий персонал отсутствует. Рабочие параметры выведены на диспетчерский пункт. Котельная состоит из 3-х водогрейных котлов. 1) Котел «Термотехник» ТТ100, мощностью 2 МВт, горелка OILON  GP-150Н 2) Котел «ЗИОСАБ-1000», мощностью 1 МВт, горелка CIB UNIGAS, тип Р72. 3) Котел «Турботерм», мощностью 1,1 МВт, горелка «Weishaupt». Площадь котельной 90,7 м2. Температура сетевой воды на выходе из котлов не выше 115⁰, ГВС-70⁰, предназначены для подогрева сетевой воды и ГВС.В здании котельной установлены автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре. Помещения укомплектованы огнетушителями марки ОП и ОУ в количестве, соответствующем нормам.

Миникотельная № 3, расположена по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 16 «а». Котельная автоматическая, обслуживающий персонал отсутствует. Рабочие параметры выведены на диспетчерский пункт. Котельная состоит из 3-х водогрейных котлов.1) Котел «TEMRON WH 1/ 5.2», мощностью 1,6 МВт, горелка CIB UNIGAS Р90 2) Котел «Термотехник» ТТ50-1000, мощностью 1,6 МВт, горелка CIB UNIGAS Р90 3) Котел «Термотехник» ТТ50-1000, мощностью 1,0 Мвт., горелка CIB UNIGAS, тип Р 72. Площадь котельной 93,5 м2. Температура сетевой воды на выходе из котлов не выше 115⁰, ГВС-70⁰, предназначены для подогрева сетевой воды и ГВС. В здании котельной установлены автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре. Помещения укомплектованы огнетушителями марки ОП и ОУ в количестве, соответствующем нормам.

Миникотельная № 4, расположена по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Отрадное, ул. Щурова, д. 10 «б». Котельная автоматическая, обслуживающий персонал отсутствует. Рабочие параметры выведены на диспетчерский пункт. Котельная состоит из 3-х водогрейных котлов. 1) Котел «Термотехник» ТТ100, мощностью 1 МВт, горелка CIB UNIGAS, тип Р72. 2) Котел «Термотехник» ТТ100, мощностью 1 МВт, горелка CIB UNIGAS, тип Р72. 3) Котел тип (модель) TEMRON WH, мощностью 0,8 МВТ, горелка CIB UNIGAS, тип Р72.  Площадь котельной 103,3 м2.

Температура сетевой воды на выходе из котлов не выше 115⁰, ГВС-70⁰, предназначены для подогрева сетевой воды и ГВС. В здании котельной установлены автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре. Помещения укомплектованы огнетушителями марки ОП и ОУ в количестве, соответствующем нормам.

ЦТП «Миникотельная № 9», расположена по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 15 «а». Рабочие параметры выведены на диспетчерский пункт. ЦТП состоит из 2-х теплообменных аппаратов предназначеных для подогрева  ГВС. и 2-х насосов контура ГВС. Температура сетевой воды на выходе ГВС-70⁰. Площадь котельной 103,3 м2. В здании котельной установлены автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Помещения укомплектованы огнетушителями марки ОП и ОУ в количестве, соответствующем нормам.

Котельная «Электрощит», расположена по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1 «а».  Котельная состоит из 4-х водогрейных котлов. 1) Котел водогрейный ДЕ 10/14, мощностью 6,97МВт, горелка тип ГМГ-7. 2) Котел «ЗИОСАБ», мощностью 5 МВт. 3) Котел «Термотехник» ТТ-100, мощностью 3,5 МВт, горелка OILON  GP-400М-1 4) Котел «Термотехник» ТТ-100, мощностью 3,5 МВт, горелка OILON  GP-400М-1. Площадь котельной 889,4м2. В здании котельной установлены автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре. Помещения укомплектованы огнетушителями марки ОП и ОУ в количестве, соответствующем нормам.

Котельная «Зарубина», расположена по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Отрадное, ул. Зарубина, д. 19а.  Котельная состоит из 4-х водогрейных котлов. 1) Котел «Термотехник» ТТ-115, мощностью 5МВт, горелка GP-500М. 2) Котел «Temron WH 5.3», мощностью 5 МВт, GP-500М. 3) Котел «Термотехник» ТТ115, мощностью 5 МВт, горелка GP-500М. 4) Котел «Термотехник» ТТ100, мощностью 3,5 МВт, горелка GP-280М. Площадь котельной 401,2 м2. В здании котельной установлены автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре. Помещения укомплектованы огнетушителями марки ОП и ОУ в количестве, соответствующем нормам.

Котельная на тер. школы № 3, расположена по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Отрадное, на территории школы № 3, 1-я линия. Котельная состоит из 4-х водогрейных котлов.1) Котел «ИШМА-У100А», мощностью 0,1 МВт. Горелка котла состоит из трубчатых микрофакельных горелок и одной запальной. Теплоноситель для отопления и ГВС 95/70⁰С. Для обеспечения потребителя горячей водой установлен пластинчатый подогреватель ННИ4-IG116-10-TL-UQUID теплопроизводительностью 60КВт. 1) Котел «ИШМА-100УЭ», мощность 0,1 МВт.  2) Котел «ИШМА-100УЭ», мощность 0,1 МВт. 3) Котел «ИШМА-100УЭ», мощность 0,1 МВт. 4) Котел «ИШМА-100УЭ», мощность 0,1 МВт. Площадь котельной 24 м2.

Котельная, ул. Строителей,7а, расположена по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Отрадное, ул. Строителей, 7а. Котельная автоматическая, обслуживающий персонал отсутствует. Рабочие параметры выведены на диспетчерский пункт с постоянным пребыванием персонала.  Здание котельной одноэтажное, имеет прямоугольную форму в плане, состоит из одного блока, размером 9,9 х 2,9 м. Котельная разделена на два помещения: котельный зал, помещение с резервуаром под аварийное топливо. Высота здания котельной -  2,5 м. Котельная установлена на фундаментную плиту. Площадь застройки (ж.д. плита) – 41, 91 м2. Площадь здания (внутр.) – 28,71 м2, из низ 6,84 м2 – помещение под резервуар с аварийным топливом. В котельной установлены 2 водогрейных котла «MEGA PREX N300» единичной мощностью 300кВт, производства фирмы «Lamborhini» Котлы оснащены горелками  «ELCO VGL 3.360D». В здании котельной установлена автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Помещения укомплектованы огнетушителями марки ОП и ОУ в количестве, соответствующем норме.

Потребители тепловой энергии

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

  - к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищно-коммунального сектора: больницы; родильные дома; детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и картинные галереи;

  - ко второй категории –потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварий до 12 °С;

  - к третьей категории - потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий до 3°С.

Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников

- ко второй категории – остальные источники тепла.

Оценка возможной обстановки при возникновении аварий

Оценка возможной обстановки при возникновении аварий на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) включает анализ риска аварий, выявление опасностей и оценку последствий возможных ситуаций. Цель — установить степень аварийной опасности объекта, чтобы заблаговременное предупредить угрозы причинения вреда жизни, здоровью людей, имуществу и окружающей среде.

Опасность аварии на объектах ТЭК обусловлена наличием опасных веществ, ошибками проектирования, строительства и эксплуатации, отказами технических устройств и их систем, а также нерасчётными внешними воздействиями природного и техногенного характера, атаками БПЛА.

1. Порядок действий при выявлении факта повреждений и предварительная оценка ситуации в связи с обнаружением факта атаки или иной аварийной ситуации:

- регистрация сотрудником АО «ЛОТЭК» сигнала или визуальное обнаружение неисправности, вызванной внешним воздействием (в том числе БПЛА). Постановка в известность руководителя АО «ЛОТЭК».

- руководителем АО «ЛОТЭК», на территории которого обнаружены последствия атаки (в том числе БПЛА), немедленно организовывается оповещение и эвакуация из опасной зоны работников, параллельно сообщается информация до главы администрации МО «Город Отрадное», в единую диспетчерскую службу МЧС РФ и в АДС города Отрадное

- главой администрации МО «Город Отрадное» сообщается информация в АДС города Отрадное, далее АДС выполняет оповещение оперативных служб, задействованных в теплоснабжении и других организаций при необходимости.

2. Обязанности ответственных лиц, участвующих в ликвидации последствий атаки (в том числе БПЛА)

При прибытии на место атаки старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров аварии;

- определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития аварии;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала находящегося в зоне работы;

- получить от дежурного диспетчера по средствам связи, для проведения необходимых переключений, план действий, измененный режим теплоснабжения, на основании электронного моделирования.

- определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- определяет необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии;

Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций от последствий атак (в том числе БПЛА) не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей», правил техники безопасности, производственных инструкций.

Действия персонала при получении сигнала об атаки (в том числе БПЛА) на объекте теплоснабжения.

| № | Персонал | Действия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Первый заметивший | Немедленно сообщает о происшедшей атаке оператору котельной, диспетчеру, мастеру котельной, начальнику котельной, аварийно –диспетчерскую службу города Отрадное. Принимает меры по спасению людей, застигнутых атакой. При необходимости, отключает аварийный участок, действуя в соответствии с оперативной частью ПЛА. По прибытии ответственного руководителя работ по ликвидации аварии, на объект, докладывает ему об обстановке и действует по его указаниям. |
| 2. | Оператор котельной | Немедленно сообщает о происшедшей аварии диспетчеру, начальнику котельных, мастеру, ГУП "ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ". Принимает меры по выводу людей из зоны аварии. При необходимости, аварийно останавливает работающее оборудование, действуя в соответствии с оперативной частью ПЛА. |
| 3. | Ответственный руководитель по ликвидации аварии | Ответственным руководителем работ по ликвидации атаки на объекте является начальник котельных или лицо, его замещающее. Вмешиваться в действия ответственного руководителя по ликвидации аварии запрещается. Ответственный руководитель по локализации и ликвидации аварийной ситуации обязан. 1.1. На уровне «А» развития аварийной ситуации: - оценить обстановку, выявить количество и местонахождение людей, застигнутых аварией, принять меры по оповещению работников организации, близлежащих организаций и населения (при необходимости) об аварийной ситуации; - организовать командный пункт, сообщить о месте его расположения и постоянно находиться на нем; - принять меры по оцеплению района аварии и опасной зоны; - принять неотложные меры по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации; - обеспечить вывод из опасной зоны людей, которые не принимают непосредственного участия в локализации и ликвидации аварийной ситуации; - ограничить допуск людей и транспортных средств в опасную зону; - привлекать к работе в зоне действия поражающих факторов только тех лиц из числа производственного персонала, которые подготовлены и аттестованы в установленном порядке и оснащены средствами индивидуальной защиты; - контролировать правильность действий персонала котельных, аварийных городских служб, по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации в соответствии с оперативной частью ПЛА и выполнение своих распоряжений; - информировать руководство организации о характере аварийной ситуации и ходе спасательных и восстановительных работ; - уточнять и прогнозировать ход развития аварийной ситуации, при необходимости вносить корректировку в ПЛА. 1.2. На уровне «Б» развития аварийной ситуации, дополнительно к пункту 1.1. Ответственный руководитель обязан: - в случае изменения места расположения командного пункта оповестить об этом всех лиц, привлекаемых к работам по локализации и ликвидации аварийной ситуации; - руководить действиями производственного персонала, аварийных служб города, по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации на объекте и контролировать выполнение своих распоряжений. Примечание: В период ликвидации аварии на командном пункте могут находиться только лица, непосредственно участвующие в ликвидации аварии. По ликвидации аварийной ситуации дает разрешение на проведение аварийно-восстановительных работ по запуску объекта. Лица, вызванные для ликвидации аварий и спасению людей, сообщают о своем прибытии ответственному руководителю и по его указанию приступают к выполнению своих обязанностей. |
| 4. | Ответственный за электрохозяйство | Организует бригаду электромонтеров, устанавливает их постоянное дежурство для выполнения работ по ликвидации и восстановление нормальной работы промысла; Обеспечивает по указанию ответственного руководителя работ по ликвидации аварии включение или выключение электроэнергии, нормальную работу электрического оборудования; Обеспечивает при необходимости установку средств освещения и электрооборудования на месте производства аварийно-восстановительных работ, контролирует их работу. |
| 5. | Другие лица участвующие в ликвидации аварии, электромонтер, слесарь по КИП и А | Обеспечивают нормальную работу электромеханической и регулирующей аппаратуры, действие связи и сигнализации, включение и отключение (по указанию ответственного руководителя работ) электроэнергии. |

3. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также  организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании  заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в  соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о  
теплоснабжении

Силы и средства для ликвидации аварий на сетях теплоснабжения:

| № п/п | Наименование АВБ | Состав | Кол-во чел. | Место дислокации | Телефон | Наличие техники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | авто | инженерная |
| 1 | Аварийная бригада участка тепловых сетей г.Отрадное | Мастер участка тепловых сетей | 1 | Котельная Зарубина | 7-00-52 | Аварийная машина Легковой автомобиль | Эскаватор |
| 2 |  | Слесарь по ремонту и обслуживанию т/с | 7 |  |  |  |  |
| 3 |  | Электрогазосварщик | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  | Водитель аварийной машины | 2 |  |  |  |  |
| 5 |  | Машинист экскаватора | 1 |  |  |  |  |

Эффективность проведения аварийно-восстановительных работ на сетях водопровода и канализации зависит от своевременного обнаружения места аварии, оперативного оповещения и доставки бригады аварийно-восстановительных работ (аварийно-спасательных формирований), и четкой организации выполнения аварийно-восстановительных работ.

В режиме повседневной деятельности на объектах коммунального хозяйства осуществляется круглосуточное дежурство специалистом. Чтобы обеспечить надежность и оперативность работы, аварийные службы располагают специализированными бригадами, каждая из которых имеет определенный функционал и комплект специального оборудования. Это позволяет быстро и эффективно реагировать на возникшие ситуации и устранять их. Также аварийная служба контролирует состояние водопроводных сооружений, проводит их обслуживание и ремонт, а также принимает заявки от населения на устранение возможных проблем.

В соответствии с приказом № 6 от 05.05.2015 г. организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при локализации и ликвидации аварий осуществляет ПАСФ ООО «Аварийно-Спасательное Формирование «Сервис Безопасности».

В задачи ПАСФ на выполнение работ по локализации и ликвидации аварий входят:

- поисково-спасательные работы в зоне ЧС;

- газоспасательные работы;

- эвакуация пострадавших из зоны ЧС;

- локализация и ликвидация аварий последствий на ОПО.

ПАСФ аттестовано и имеет свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ: поисково-спасательные работы и газоспасательные работы.

При аварийном отключении электроснабжения объектов теплоснабжающей организации (далее - Потребитель), уполномоченный персонал Потребителя сообщает о случившемся дежурному диспетчеру филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети» (далее – Филиал), также в ГУП "Леноблводоканал" и ООО "Водоканал Отрадненского Г.П.", АДС города Отрадное.

При отсутствии напряжения на одном из вводов (при наличии двух вводов на объекте потребителя) персонал Потребителя производит оперативные переключения в своей зоне ответственности, производит измерения параметров потребляемой на объекте электроэнергии и сообщает диспетчеру Филиала;

Диспетчер Филиала организовывает работу силами оперативно-выездной бригады (далее - ОВБ) по выяснению причин отключения и последующую работу по ликвидации нарушения режима электроснабжения. При необходимости к работам привлекаются дополнительные необходимые силы Филиала.

При полном отключении электроснабжения объекта Потребителя, Филиалом организовываются необходимые работы по устранению причин и восстановлению электроснабжения объекта Потребителя, в том числе с применением резервного источника электроснабжения (далее - РИСЭ), в случае наличия свободного РИСЭ в Филиале на момент ликвидации аварийного отключения.

В качестве дополнительной меры надежности энергоснабжения Потребителю необходимо предусмотреть возможность применения РИСЭ необходимой мощности за счет собственных средств.

Контактные данные ответственных лиц при ликвидации аварийных отключений АО «ЛОЭСК»:

- диспетчер РЭС г. Кировск – 8 (81362) 222 93, 8 921 59 68 892;

- диспетчер теплоснабжающей организации – 8-81362-43598.

Эффективность проведения аварийно-восстановительных работ на сетях водопровода и канализации зависит от своевременного обнаружения места аварии, оперативного оповещения и доставки бригады аварийно-восстановительных работ (аварийно-спасательных формирований), и четкой организации выполнения аварийно-восстановительных работ.

В режиме повседневной деятельности на объектах коммунального хозяйства осуществляется круглосуточное дежурство специалистом. Чтобы обеспечить надежность и оперативность работы, аварийные службы располагают специализированными бригадами, каждая из которых имеет определенный функционал и комплект специального оборудования. Это позволяет быстро и эффективно реагировать на возникшие ситуации и устранять их. Также аварийная служба контролирует состояние водопроводных сооружений, проводит их обслуживание и ремонт, а также принимает заявки от населения на устранение возможных проблем.

4. Оперативные службы для оповещения:

| № п/п | Наименование учреждений и должностных лиц | Фамилия, имя, отчество. | Номера телефонов: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | служебный | домашний |
| 1. | Аварийно-диспетчерская служба города Отрадное (круглосуточно) |  | 8-81362-41476 |  |
| 1.1. | Дежурно-диспетчерская служба Ленинградской области |  | 8 (812) 308-00-11 8 (812) 593-77-83 (круглосуточно) |  |
| 1.2 | Аварийная служба ГУП «Леноблводоканал» |  | 8 (812) 409-00-01 |  |
| 1.3 | ООО «Водоканал Отрадненского ГП» |  | +7(81362)2-35-80 +7(812)406-77-46 |  |
| 2. | Диспетчер АО «ЛОТЭК» |  | с мобильного 112 или 8(81262)-43-598 |  |
| 3. | Скорая помощь |  | с мобильного 112 или 8 (81362) -22-826 |  |
| 4. | Пожарная охрана |  | с мобильного 112 или 8(81362)- 43001 |  |
| 5. | Газовая служба |  | с мобильного 112 или 8(81362)-43-860 |  |
| 6. | Полиция |  | с мобильного 112 или 8(81362)-43-301 |  |
| 7. | Мастер участка генерации № 6 | Нигматулин Фидрат Ибрагимович | 8(931)-279-75-28 |  |
| 8. | Начальник участка генерации № 6 | Вересов Алексей Георгиевич | 8(921)-098-02-53 |  |
| 9. | Заместитель главного инженера | Сизов Павел Олегович | 8-911-130-02-16 |  |
| 10. | Зам.генерального директора (начальник Южного теплового района) | Кожин Алексей Игоревич. | 8-921-447-33-70 |  |
| 11. | Главный инженер АО «ЛОТЭК» | Степанов Михаил Владимирович | 8-911-296-59-15 |  |
| 12. | ООО «АСФ «Сервис Безопасность» | диспетчер | 8(962)-694-89-11 |  |
| 13. | Государственный инспектор Кировского отдела по государственному энергетическому надзору |  | 8-(813-62)-29-100 |  |
| 14 | Начальник Кировского отдела по государственному энергетическому надзору |  | 8-(813-62)-29-101 |  |

5. Принимаемые меры локализации и устранения опасных факторов.

- Ограничение распространения аварии:

Автоматическое отключение электроснабжения и тепловых систем в зоне повреждения.

Включение аварийных систем автоматической защиты (авт. отключение топлива, газа, воды).

- Обеспечение пожарной безопасности: Проверка и, при необходимости, активация систем пожаротушения. Прекращение подачи топлива, газа, воды по отключающим линиям.

6. Порядок действий ликвидации последствий

Для ликвидации последствий необходимо определить один из сценариев негативного события:

| Сценарий | Описание сценария |
| --- | --- |
| Полное разрушение при пожаре взрывах | Разгерметизация или разрушение газопровода выброс газа в атмосферу или в помещение с мгновенным воспламенением (образование факельного горения на газопроводе высокого давления) поражение персонала предприятия тепловым излучением, возникновение очагов пожара. Взрыв газовоздушной смеси (200 кг. метана), радиус ударной волны - 150м. |

7. Порядок действия начальника объекта ТЭК:

- оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных вариантов ее развития;

- при необходимости объявление о введении аварийного режима на объекте;

-  доклад руководству предприятия о характере и масштабах аварии;

-  остановка оборудования и всех технологических операций;

-  организация места для прибывающей пожарной техники;

- обеспечение удаления всего автотранспорта с территории объекта, который не участвует в ликвидации аварии;

- передача указания ремонтному персоналу о замене или проведении ремонта поврежденного оборудования. После устранения причин аварии, восстановления работоспособности оборудования и получения разрешения от руководителя передача распоряжения на возобновление технологических операций.

9.Порядок действия профессионального аварийно-спасательного формирования:

Организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при локализации и ликвидации аварий осуществляет ПАСФ ООО «Аварийно-Спасательное Формирование «Сервис Безопасности».

В задачи ПАСФ на выполнение работ по локализации и ликвидации аварий входят:

- поисково-спасательные работы в зоне ЧС;

- газоспасательные работы;

- эвакуация пострадавших из зоны ЧС;

- локализация и ликвидация аварий последствий на ОПО.

ПАСФ аттестовано и имеет свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ: поисково-спасательные работы и газоспасательные работы.

10. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового  обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте  теплоснабжения

Во исполнение требований Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Приказа МЧС РФ от 28.02.2003 № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» по созданию резерва финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах предприятия, Письма МЧС РФ от 15 января 2015 года N 7-2-59 «О создании финансовых средств и материальных ресурсов» АО «ЛОТЭК» установлен объём финансового резерва для локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах в размере 1 000 000 рублей. Резерв финансовых средств обеспечен по средствам заключения договора страхования финансовых рисков (расходов по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, локализации и ликвидации их последствий) от 12.07.2024 с АО «ГСК» «ЮГОРИЯ».

Средства из резерва выделяются только на финансирование следующих мероприятий по локализации и ликвидации аварий:

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне аварии;

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта, связи, пострадавших в результате аварии;

- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных и продовольственных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;

- о развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца;

- о доставке материальных ресурсов из материального резерва к месту аварии;

- о возмещение расходов, связанных с привлечением сил и средств организаций для проведения экстренных мероприятий по локализации и ликвидации аварий.

Созданы резервы материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах Акционерного общества «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» в соответствии с таблицей №1, место хранения организовано на центральном складе подчинённых подразделений по следующему адресу: Ленинградская обл. г. Отрадное, ул. Зарубина, д.19а.

При поведении плановых ремонтов обеспечивает ротацию материальных ресурсов, перечисленных в таблице №1. Назначены ответственные лица за хранение, целевое использование и ротацию материальных ресурсов, перечисленных в таблице далее.

Таблица

Резерв материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах — Система теплоснабжения г. Отрадное Производственного объединения «Южный тепловой район» АО «ЛОТЭК»

| п/п | Наименование |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фильтрующий противогаз |  | 4 шт. |
| 2. | Противогаз шланговый |  | 4 шт. |
| з. | Резиновые сапоги |  | 12 шт. |
| 4. | Резиновые перчатки |  | 12 шт. |
| 5. | Запрещающие знаки |  | 20 шт. |
| 6. | Веревки с флажками (сигнальная лента) |  | 600 мл. |
| 7. | Спасательный пояс |  | 4 шт. |
| 8. | Сигнально-спасательная веревка |  | 4 шт. |
| 9. | Прокладки |  |  |
|  | Д=16 |  | 32 шт. |
|  | Д=25 |  | 32 шт. |
|  | Д=50 |  | 32 шт. |
|  | Д=80 |  | 32 шт. |
|  | Д=100 |  | 32 шт. |
|  | Д= 150 |  | 32 шт. |
|  | Д=200 |  | 32 шт. |
|  | Д=зоо |  | 16 шт. |
| 10. | Заглушки паронитовые и стальные |  |  |
|  | ДУ-5О |  | 4 шт. |
|  | ДУ=8О |  | 4 шт. |
|  | ДУ=1ОО |  | 4 шт, |
|  | ДУ=125 |  | 4 шт. |
|  | ДУ=15О |  | 4 шт. |
|  | ДУ=2ОО |  | 4 шт. |
| 11. | Ключи гаечные 6-36 мм (Набор) |  | 4 шт. |
| 12. | Ключи газовые N 1, N 2, N3 набор |  | З шт. |
| 13. | Молоток |  | 4 шт. |
| 14. | Зубило |  | 4 шт. |
| 15. | Приспособление для установки хомутов на трубопроводы |  | 2шт. |
| 16. | Трубы стальные электросварные |  |  |
|  | Д=32 | 30 мл. |  |
|  | Д=57 | 50 мл. |  |
|  | Д=89 | 30 мл. |  |
|  | Д=108 | 40 мл. |  |
|  | Д=133 | 12 М.П. |  |
|  | Д=159 | 18 мл. |  |
|  | Д=219 | 12 мл. |  |
|  | Д=325 | 6 мл. |  |
| 17. | Трубы бесшовная Ст. — 20 |  |  |
|  | Д=40 | 12 |  |
|  | Д=50 | 24 |  |
|  | Д=57 | 6 м.п. |  |
|  | Д=89 | 6 мл. |  |
|  | Д=108 | 6 мл. |  |
|  | Д=133 | 6 М.П. |  |
|  | Д=159 | 6 м.п. |  |
| 18. | Отводы Крутоизогнутые Ст. — 20 |  |  |
|  | ДУ=З2 | 12 шт. |  |
|  | ДУ=5О | 20 шт. |  |
|  | ДУ=8О | 20 шт. |  |
|  | ДУ=1ОО | 20 шт. |  |
|  | ДУ=1ЗЗ | 20 шт. |  |
|  | ДУ=15О | 14 шт. |  |
|  | ДУ=2ОО | 1 Ошт. |  |
|  | ДУ=ЗОО | 4 шт. |  |
| 19. | Задвижки стальные |  |  |
|  | ДУ=5О | 16 шт. |  |
|  | ДУ=8О | 8 шт. |  |
|  | ДУ=1ОО | 8 шт. |  |
|  | ДУ=125 | 8 шт. |  |
|  | ДУ=15О | 6 шт. |  |
|  | ДУ=2ОО | 4 шт. |  |
|  | ДУ=ЗОО | 4 шт. |  |
| 20. | Краны шаровые |  |  |
|  | ДУ=З2 | 8 шт |  |
|  | ДУ=5О | 8 шт. |  |
|  | ДУ=8О | 8 шт. |  |
|  | ДНОО | 8 шт. |  |
|  | ДУ=125 | 4 шт. |  |
|  | ДУ=15О | 8 шт. |  |
|  | ДУ=2ОО | 4 шт. |  |
|  | ДУ=ЗОО | 4 шт. |  |
| 21. | Кислород | 4 Бал. |  |
| 22. | Пропан | 4 Бал. |  |
| 23. | Электроды |  |  |
|  | Д=3мм | 30 кг. |  |
|  | Д=4ММ | 20кг. |  |
|  | Д=2,6 мм | 20кг. |  |
| 24. | Паронит | 60кг. |  |
| 25. | Асбестоцементные листы | 30 кг. |  |
| 26. | Техпластина (резина) |  |  |
|  | 3 мм | 6 листов |  |
|  | 5мм | 6 листов |  |
| 27. | Крепеж (болты гайки) |  |  |
|  | М 8 | 8 кг. |  |
|  | М 10 | 12 кг. |  |
|  | М14 | 28 кг. |  |
|  | М 16 | 40 кг. |  |
|  | М18 | 40 кг. |  |
| 28. | Сталь листовая | 1 тонна |  |
| 29. | Цемент | 200 кг. |  |
| 30. | Набивка сальниковая |  |  |
|  | Д=4 | 12 кг. |  |
|  | Д=8 | 12 кг. |  |
|  | Д=12 | 12 кг. |  |
|  | Д=16 | 12 кг. |  |
| 31. | Кабель сварочный | 50 мп. |  |
| 32. | Шланги газовые (пропан, кислород) | 100 м.п. |  |
| 33. | Теплоизоляционные материалы | 6 м3 |  |
| 34. | Инструмент шанцевый | 20 шт. |  |
| 35. | Топор | 10 шт. |  |
| 36. | Песок строительный | 40 Мз |  |
| 37. | Щебень | 40 M3 |  |

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно- восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации муниципального района и организаций жилищно-коммунального комплекса на очередной финансовый год.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с администрацией Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской.

Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых асаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

В филиале АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети» имеется в наличии аварийный запас МТР и оборудования для устранения последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства в зоне ответственности филиала.

11. В случае полного разрушения или продолжительного восстановительного периода  - переход на резервные источники (РИССЭ) или мобильные котельные

Наличие резервного источника питания (дизель-генераторной установки) на объекте теплоснабжения отсутствует. Основное топливо всех котельных – природный газ, резервное топливо котельных – АО «ЛОТЭК» заключен Договор на дизельную передвижную котельную.

12. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в  случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть  угроза безопасности населения)

С целью выполнения мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения), а также в целях повышения надежности систем теплоснабжения Предприятие готово выдать технические условия для обеспечения второго ввода в котельные.

Время на устранение технологического нарушения на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 20 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 19 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 18 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 17 | 15 | 10 | 10 |

13. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации  последствий аварий на объектах теплоснабжения.  Состав и дислокация сил и средств

Силы и средства ообособленного подразделения АО «ЛОТЭК» «Участок г. Отрадное» для ликвидации аварий на сетях теплоснабжения:

| № п/п | Наименование АВБ | Состав | Кол-во чел. | Место дислокации | Телефон | Наличие техники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | авто | инженерная |
| 1 | Аварийная бригада участка тепловых сетей г.Отрадное | Мастер участка тепловых сетей | 1 | Котельная Зарубина | 7-00-52 | Аварийная машина Легковой автомобиль | Эскаватор |
| 2 |  | Слесарь по ремонту и обслуживанию т/с | 7 |  |  |  |  |
| 3 |  | Электрогазосварщик | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  | Водитель аварийной машины | 2 |  |  |  |  |
| 5 |  | Машинист экскаватора | 1 |  |  |  |  |

14. Анализ инцидента:

Выяснение причин проникновения или атаки БПЛА. Проверка работоспособности систем безопасности и защиты.

- Модернизация защиты: Установка или усиление систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Внедрение систем противодействия (эдитивные сигналы, радиоэлектронные меры).

- Повышение готовности персонала: Проведение тренировок по действиям при подобных ситуациях. Обучение действий по быстрому отключению систем и эвакуации.

- Документирование и отчетность: Подготовка отчета о происшествии. Внесение изменений в планы реагирования и профилактики.